## Перечень сооружений (ОССР)
Диапазон кодов, код | Код вида | Код букв | Наименование зданий, сооружений, систем и установок | Ед. изм. | Линейный объект
0000 | 00000 |  | Прочие
0001-0999 |  |  | Производственные объекты основного назначения
0001-0099 |  |  | Объекты подготовки газа и конденсата
0001 | 22332 |  | Блок-бокс подготовки газа на собственные нужды | м2
0002 | - |  | Блок-бокс узла редуцирования газа | -
0003 | - |  | Установка емкости одоранта | -
0004 | - |  | Установка емкости сбора продуктов очистки газа | -
0005 | 22308 |  | Здание входных ниток | м2
0006 | 22348 |  | Здание входных сепараторов | м2
0007 | 22802 |  | Здание газораспределительной станции | м2
0008 | 22316 |  | Здание деэтанизации конденсата | м2
0009 | 22302 |  | Здание пробкоуловителей | м2
0010 | 22317 |  | Здание разделителей конденсата | м2
0011 | 22345 |  | Здание теплообменников и насосов конденсата | м2
0012 | 22303 |  | Здание турбодетандеров | м2
0013 | 22319 |  | Здание установки выветривания конденсата | м2
0014 | 22311 |  | Здание установки механической очистки и осушки газа | м2
0015 | 22304 |  | Здание установки осушки газа | м2
0016 | 22322 |  | Здание установки стабилизации конденсата | м2
0017 | 22312 |  | Здание фильтров-сепараторов газа | м2
0018 | 22325 |  | Здание цеха очистки газа | м2
0019 | 22327 |  | Здание цеха подготовки газа | м2
0020 | 22341 |  | Здание цеха подготовки газа и конденсата | м2
0021 | 22349 |  | Здание цеха сепарации газа | м2
0022 | 22902 |  | Здание компрессорного цеха | м2
0023 | - |  | Установка подготовки импульсного газа | -
0024 | 35904 |  | Установка теплообменников и АВО | м3/час
0025 | 34601 |  | Установка АВО газа | м3/час
0026 | 34602 |  | Установка АВО ДЭГа | м3/час
0027 | 34604 |  | Установка АВО конденсата | м3/час
0028 | 34606 |  | Установка АВО метанола | м3/час
0029 | 34607 |  | Установка АВО охлаждающей жидкости | м3/час
0030 | - |  | Установка буферных емкостей | -
0031 | - |  | Установка впрыска метанола | -
0032 | 37714 |  | Установка входных ниток | м3/час
0033 | - |  | Установка входных сепараторов | -
0034 | - |  | Установка газовоздушных подогревателей | -
0035 | - |  | Установка дегазатора конденсата | -
0036 | 37510 |  | Установка дегазатора насыщенного метанола | кг/час
0037 | 38002 |  | Установка деэтанизации конденсата | т/сут
0038 | - |  | Установка емкостей дегазатора конденсата | -
0039 | 35601 |  | Установка компрессорная | МВт
0040 | 37505 |  | Установка одоризации газа | м3/час
0041 | 37113 |  | Установка осушки газа | м3/час
0042 | 38003 |  | Установка очистки конденсата | т/сут
0043 | 38004 |  | Установка переработки конденсата | м3/час
0044 | 35713 |  | Установка печей ГСН | Гкал/ч
0045 | 35701 |  | Установка печей стабилизации конденсата | Гкал/ч
0046 | - |  | Установка подготовки буферного газа | -
0047 | - |  | Установка подготовки газа на собственные нужды | -
0048 | - |  | Установка подготовки конденсата газа | -
0049 | - |  | Установка подготовки топливного газа | -
0050 | - |  | Установка подготовки топливного и импульсного газа | -
0051 | 35704 |  | Установка подогрева газа | Гкал/ч
0052 | 35706 |  | Установка подогрева конденсата | Гкал/ч
0053 | 35710 |  | Установка подогрева теплоносителя | Гкал/ч
0054 | 37119 |  | Установка получения жидких углеводородов | м3/час
0055 | - |  | Установка получения пропана | -
0056 | 37120 |  | Установка получения сжиженных газов | т/сут
0057 | 37121 |  | Установка промывки и осушки газа | м3/час
0058 | - |  | Установка разделителей конденсата | -
0059 | - |  | Установка разделительных емкостей конденсата | -
0060 | 38005 |  | Установка реактора очистки конденсата с арматурными блоками печей | т/сут
0061 | 37806 |  | Установка регенерации фильтров масла | м3/час
0062 | - |  | Установка редуцирования газа | -
0063 | 38006 |  | Установка сбора конденсата | м3/час
0064 | - |  | Установка сепарации газа | -
0065 | - |  | Установка стабилизации конденсата | -
0066 | 35903 |  | Установка теплообменников газа | м3/час
0067 | 35906 |  | Установка теплообменников конденсата | т/сут
0068 | 37122 |  | Установка трапная концевая | м3/час
0069 | 37101 |  | Установка турбодетандеров | м3/час
0070 | - |  | Установка фильтров-сепараторов газа | -
0071 | 38008 |  | Установка фракционирования конденсата | т/сут
0072 | 37103 |  | Установка эжектирования газа | м3/час
0073 | 37102 |  | Установка удаления ртути | м3/час
0074 | - |  | Установка аминовой очистки газа | -
0075 | - |  | Установка адсорбционной очистки газа | -
0076 | 35203 |  | Установка сжижения природного газа | т/сут
0077 | - |  | Здание (установка) входных ниток и пробкоуловителей | -
0078 | 22343 |  | Здание печей стабилизации конденсата | м2
- | 22801 |  | Здание станций газораспределительных | м2
- | 22901 |  | Здание компрессорных станций | м2
- | 22903 |  | Здание станции компрессорной магистрального газопровода | м2
- | 22906 |  | Здание узла подключения компрессорной станции | м2
- | 35201 |  | Установка промывки от метанола | м3/час
- | 35202 |  | Установка получения азота | м3/час
- | 35204 |  | Установка получения сжиженных газов с впрыском метанола | т/сут
- | 35205 |  | Установка глубокого извлечения СЗ+ с использованием детандер-компрессорного агрегата | т/сут
- | 35206 |  | Установка газоразделения без выделения этана | м3/час
- | 35207 |  | Установка адсорбера газа | т/год
- | 35208 |  | Установка ребойлера | м3/час
- | 35209 |  | Установка конденсатора десорбера | м3/час
- | 35210 |  | Установка дебутанизатора | м3/час
- | 35211 |  | Установка сепаратора газа | м3/час
- | 35212 |  | Установка конденсатора колонны отпарки метанола | м3/час
- | 35213 |  | Установка конденсатора дебутанизатора | м3/час
- | 35214 |  | Установка абсорбера | м3/час
- | 35215 |  | Установка десорбера | м3/час
- | 35216 |  | Установка компрессора циркуляции | м3/час
- | 35702 |  | Установка печей стабилизации конденсата и получения дизельного топлива | Гкал/ч
- | 35703 |  | Установка подогрева блока гидроочистки установки изомеризации пентан-гексановой фракции | Гкал/ч
- | 35705 |  | Установка подогревателей газовоздушных | Гкал/ч
- | 35707 |  | Установка подогреватель газа, азота | Гкал/ч
- | 35708 |  | Установка подогрева нефти | Гкал/ч
- | 35709 |  | Установка утилизационная паротурбинная | Гкал/ч
- | 35901 |  | Доохладитель рефлюкса колонны удаления тяжелых углеводородов | м3/час
- | 35902 |  | Установка градирня | кВт
- | 35907 |  | Установка теплообменников криогенных | м3/час
- | 35908 |  | Установка теплообменников утилизационных | МВт
- | 38001 |  | Установка ступенчатого выветривания газового конденсата (сепарация, дегазация) | м3/час
- | 38007 |  | Установка стабилизации газового конденсата (в ректификационных колоннах) | м3/час
- | 38010 |  | Комбинированная установка дегазации и ректификации газового конденсата | м3/час
- | 38011 |  | Установка стабилизации сернистых газовых конденсатов | м3/час
0101-0199 |  |  | Объекты подготовки и переработка нефти
0101 | - |  | Установка емкости сбора шлама | -
0102 | 22904 |  | Здание компрессорной станции нефтяного газа | м2
0103 | 22344 |  | Здание цеха переработки нефтеконденсатной смеси | м2
0104 | 35802 |  | Установка выветривания и разделения нефти | м3/час
0105 | 35810 |  | Установка очистки сжиженных углеводородов | м3/час
0106 | 35811 |  | Установка переработки нефти | т/сут
0107 | - |  | Установка печей цехов стабилизации конденсата и получения дизельного топлива | -
0108 | 35812 |  | Установка подготовки нефти | т/сут
0109 | - |  | Установка подогревателя нефти | -
0110 | 35803 |  | Установка производства моторных топлив | т/сут
- | 35801 |  | Установка предварительной гидроочистки | м3/час
- | 35804 |  | Установка выделения пропана (отдельной фракции в составе конечного продукта СУГ, СПБТ) | м3/час
- | 35805 |  | Установка системы хранения и газификации азота | м3
- | 35806 |  | Установка извлечения изопентана | м3/час
- | 35807 |  | Установка изомеризации пентан-гексановой фракции | м3/час
- | 35808 |  | Установка каталитического риформинга | м3/час
- | 35809 |  | Установка нефтепромысловая | м3/час
0201-0299 |  |  | Объекты приготовления и регенерации абсорбентов
0201 | 22346 |  | Здание приготовления ингибитора парафиноотложения | м2
0202 | 22315 |  | Здание регенерации гликоля | м2
0203 | 22318 |  | Здание регенерации ДЭГа | м2
0204 | 22321 |  | Здание регенерации метанола | м2
0205 | 22324 |  | Здание регенерации ТЭГа | м2
0206 | 32304 |  | Склад хлористого кальция | м3
0207 | 34603 |  | Установка АВО керосина | м3/час
0208 | 37502 |  | Установка дозирования ингибитора коррозии | м3/час
0209 | 37504 |  | Установка дозирования химреагентов | м3/час
0210 | 37508 |  | Установка приготовления ингибитора коррозии | л/час
0211 | 37802 |  | Установка регенерации ДЭГа | м3/час
0212 | 37804 |  | Установка регенерации метанола | м3/час
0213 | 35905 |  | Установка теплообменников керосина | м3/час
0214 | 37801 |  | Установка регенерации амина | м3/час
- | 37503 |  | Установка дозирования пенообразователя | м3/час
- | 37506 |  | Установка подачи метанола | кг/час
- | 37805 |  | Установка регенерации моноэтиленгликоля (МЭГ) | м3/час
0301-0399 |  |  | Объекты факельного хозяйства
0301 | - |  | Блок-бокс насосной станции факельной системы | -
0302 | - |  | Емкость дренажная факельной системы | -
0303 | 38202 |  | Установка свечей с гидрозатвором | м3/час
0304 | 38203 |  | Установка свечи рассеивания | м3/час
0305 | 38204 |  | Установка свечи рассеивания и горизонтального факела | м3/час
0306 | 31201 |  | Установка свечных сепараторов | м3/час
0307 | - |  | Установка сепараторов свечных и факельных | -
0308 | 31202 |  | Установка факельных сепараторов | м3/час
0309 | 38205 |  | Установка факельная вертикальная | м3/час
0310 | 38206 |  | Установка факельная горизонтальная (амбар факельный) | м3/час
0311 | 38201 |  | Установка вертикальных факелов и горизонтального факела | м3/час
- | 31203 |  | Установка свечных и факельных сепараторов | м3/час
- | 31204 |  | Установка сепараторов низконапорных | м3/час
0401-0499 |  |  | Объекты обустройства скважин
0401 | - |  | Скважина газовая | -
0402 | - |  | Скважина газоконденсатная | -
0403 | 31904 |  | Скважина наблюдательная | м
0404 | - |  | Скважина нефтяная | -
0405 | 37901 |  | Узел растворно-солевой | м3/час
0406 | - |  | Установка емкостей задавочного раствора | -
0407 | 35501 |  | Установка исследования скважин | м3/час
0408 | 37903 |  | Установка распределения газлифтного газа | м3/час
0409 | - |  | Установка фонтанной арматуры | -
0410 | - |  | Якорь скважинный | -
0411 | 30616 |  | Площадка обслуживания скважины/скважин | м2
0412 | - |  | Обвязка скважины/скважин | -
- | 31902 |  | Скважина разведочная | м
- | 31903 |  | Скважина эксплуатационная | м
- | 31905 |  | Скважина нагнетательная | м
- | 31906 |  | Скважина поиско-оценочная | м
- | 31908 |  | Скважина пьезометрическая | м
- | 31909 |  | Скважина контрольная | м
- | 31910 |  | Обвязка скважин | шт
- | 31911 |  | Куст скважин | шт
- | 35502 |  | Установка исследовательская сепарационная | м3/час
- | 37902 |  | Узел растворобетонный | м3/час
0501-0599 |  |  | Объекты перекачки сред
0501 | 23204 |  | Блок-бокс насосной метанола | м2
0502 | 22330 |  | Блок-бокс насосной хлористого кальция | м2
0503 | - |  | Здание насосной ДЭГа | -
0504 | - |  | Здание насосной жидких химреагентов | -
0505 | - |  | Здание насосной конденсата | -
0506 | - |  | Здание насосной конденсата и реагентов | -
0507 | - |  | Здание насосной метанола | -
0508 | - |  | Здание насосной моторных топлив | -
0509 | - |  | Здание насосной пластовой воды | -
0510 | - |  | Здание насосной рассола | -
0511 | - |  | Здание насосной светлых нефтепродуктов | -
0512 | - |  | Здание насосной станции масел | -
0513 | - |  | Здание насосной ТЭГа | -
0514 | - |  | Здание насосной ШФЛУ | -
0515 | - |  | Установка насосная антифриза | -
0516 | - |  | Установка насосная дизельного топлива | -
0517 | - |  | Установка насосная ДЭГа | -
0518 | - |  | Установка насосная конденсата | -
0519 | - |  | Установка насосная метанола | -
0520 | - |  | Установка насосная нефтепродуктов | -
0521 | - |  | Установка насосная откачки нефти | -
0522 | - |  | Установка насосная реагентов | -
0523 | - |  | Установка насосная сырой нефти | -
0524 | - |  | Установка насосная товарной нефти | -
0525 | - |  | Насосная резервуарного парка конденсата и метанола | -
0526 | 22335 |  | Блок-бокс насосной ингибитора коррозии | м2
- | 23201 |  | Здание станции насосной дэга | м2
- | 23202 |  | Здание станции насосной конденсата | м2
- | 23203 |  | Здание станции насосной метанола | м2
- | 23205 |  | Здание станции насосной светлых нефтепродуктов | м2
- | 23206 |  | Здание станции насосной конденсата и реагентов | м2
- | 23207 |  | Здание станции насосной тэга | м2
- | 23208 |  | Здание станции насосной шфлу | м2
- | 23301 |  | Здание цеха регенерации масла | м2
- | 23302 |  | Здание станции насосной жидких химреагентов | м2
- | 23303 |  | Здание станции насосной пластовой воды | м2
- | 23304 |  | Здание станции насосной рассола | м2
- | 23305 |  | Здание станции насосной масел | м2
- | 23306 |  | Здание станции насосной моторных топлив | м2
- | 23307 |  | Здание насосной станции, прочее | м2
- | 33901 |  | Станция насосная конденсата | м3/час
- | 33902 |  | Станция насосная антифриза | м3/час
- | 33903 |  | Станция насосная метанола | м3/час
- | 33904 |  | Станция насосная гликоля | м3/час
- | 33905 |  | Станция насосная МЭГа | м3/час
- | 33906 |  | Станция насосная нестабильного конденсата | м3/час
- | 33907 |  | Станция насосная нефтепродуктов | м3/час
- | 33908 |  | Станция насосная откачки нефти | м3/час
- | 33909 |  | Станция насосная пластовой воды | м3/час
- | 33910 |  | Станция насосная ГСМ | м3/час
- | 33911 |  | Станция насосная реагентов | м3/час
- | 33912 |  | Станция насосная резервуарного парка конденсата и метанола | м3/час
- | 33913 |  | Станция насосная сырой нефти | м3/час
- | 33914 |  | Станция насосная дизельного топлива | м3/час
- | 33915 |  | Станция насосная товарной нефти | м3/час
- | 33916 |  | Станция насосная дэга | м3/час
- | 33917 |  | Станция насосная факельной системы | м3/час
- | 33918 |  | Станция насосная ингибитора коррозии | м3/час
- | 33919 |  | Станция насосная хлористого кальция | м3/час
- | 33920 |  | Станция насосная кислых газов | м3/час
0601-0699 |  |  | Объекты регулирования подачи сред
0601 | - |  | Здание (площадка) переключающей арматуры | -
0602 | 22201 |  | Здание пункта распределения газа | м2
0603 | - |  | Здание пылеуловителей | -
0604 | 22203 |  | Здание узлов редуцирования газа | м2
0605 | 37711 |  | Манифольдная ГСМ | м3/час
0606 | 37713 |  | Манифольдная дизельного топлива | м3/час
0607 | 37715 |  | Манифольдная конденсата | м3/час
0608 | 37701 |  | Манифольдная метанола | м3/час
0609 | 37703 |  | Манифольдная светлых нефтепродуктов | м3/час
0610 | 37705 |  | Манифольдная ШФЛУ | м3/час
0611 | 37716 |  | Установка кранов пускового контура | м3/час
0612 | 37702 |  | Установка переключающей арматуры | м3/час
0613 | 37704 |  | Установка подачи метанола и затворного газа | м3/час
0614 | 37706 |  | Установка распределения газа | м3/час
- | 22202 |  | Здание пункта, узла измерения конденсата | м2
- | 37707 |  | Установка, узел арматурный метанола | узел
- | 37708 |  | Установка, узел редуцирования азота | м3/час
- | 37709 |  | Установка, узел редуцирования газа | м3/час
0619 | 37710 |  | Газорегуляторный пункт (блочный, шкафной, подземный пункт редуцирования газа) | м3/час
0701-0799 |  |  | Объекты сбора, хранения сред
0701 | - |  | Блок-бокс хранения пенообразователя | -
0702 | - |  | Газгольдер | -
0703 | - |  | Здание пункта сбора газа | -
0704 | 20121 |  | Здание склада химреагентов | м3
0705 | - |  | Парк хранения СПГ | -
0706 | 30911 |  | Резервуарный парк выветренного конденсата и бензиновой фракции аварийный | м3
0707 | 30908 |  | Резервуарный парк дизельного топлива | м3
0708 | 30912 |  | Резервуарный парк конденсата | м3
0709 | 30914 |  | Резервуарный парк метанола | м3
0710 | 30901 |  | Резервуарный парк моторных топлив | м3
0711 | 30903 |  | Резервуарный парк нефти аварийный | м3
0712 | 30910 |  | Резервуарный парк пластовой воды | м3
0713 | 30905 |  | Резервуарный парк СУГ | м3
0714 | 30915 |  | Резервуарный парк ШФЛУ | м3
0715 | - |  | Склад дизельного топлива | -
0716 | - |  | Склад жидких химреагентов | -
0717 | - |  | Склад конденсата газового стабильного | -
0718 | 32401 |  | Склад пропан-бутана технического | м3
0719 | - |  | Склад сжиженных газов | -
0720 | - |  | Склад темных нефтепродуктов | -
0721 | - |  | Установка аварийной емкости | -
0722 | - |  | Установка аварийной емкости ШФЛУ | -
0723 | - |  | Установка аварийных емкостей конденсата | -
0724 | - |  | Установка дренажной емкости | -
0725 | - |  | Установка дренажной емкости (конденсат, пластовая вода) | -
0726 | - |  | Установка дренажной емкости бензина | -
0727 | - |  | Установка дренажной емкости ДЭГа | -
0728 | - |  | Установка дренажной емкости керосина | -
0729 | - |  | Установка дренажной емкости масла | -
0730 | - |  | Установка дренажной емкости метанола | -
0731 | - |  | Установка дренажной емкости моторного топлива | -
0732 | - |  | Установка дренажной емкости нефти | -
0733 | - |  | Установка дренажной емкости подтоварной воды | -
0734 | - |  | Установка дренажной емкости рассола | -
0735 | - |  | Установка дренажных емкостей дизельного топлива | -
0736 | - |  | Установка дренажных емкостей ДЭГа и метанола | -
0737 | - |  | Установка емкости вакуум-сборника | -
0738 | - |  | Установка емкости теплоносителя | -
0739 | - |  | Установка емкости сбора конденсата | -
0740 | - |  | Установка емкостей сбора обессоленного гликоля | -
0741 | - |  | Установка емкости хранения нефтеконденсатной смеси | -
0742 | - |  | Установка емкости хранения ШФЛУ | -
0743 | - |  | Установка насосная пластовой воды | -
0744 | - |  | Установка расходных емкостей бензина и дизельного топлива | -
0745 | - |  | Установка расходных емкостей дизельного топлива | -
0746 | - |  | Установка расходных емкостей ДЭГа | -
0747 | - |  | Установка расходных емкостей конденсата и моторных топлив | -
0748 | - |  | Установка расходных емкостей метанола | -
0749 | - |  | Установка расходных емкостей метанола и ВМР | -
0750 | - |  | Установка расходных емкостей ТЭГа и конденсата | -
0751 | - |  | Установка расходных емкостей амина | -
0752 | - |  | Установка резервуара - осветлителя | -
0753 | - |  | Установка резервуара - усреднителя | -
0754 | - |  | Установка резервуара гликоля | -
0755 | - |  | Установка резервуара сбора нефти | -
0756 | - |  | Установка резервуара теплоносителя | -
0757 | - |  | Установка резервуара товарной нефти | -
0758 | - |  | Установка резервуара траншейного | -
0759 | - |  | Установка технологических емкостей конденсата | -
0760 | - |  | Установка расходных емкостей РИК | -
0761 | - |  | Установка приемно-дренажной емкости РИК | -
- | 30902 |  | Парк резервуарный нефтепродуктов | м3
- | 30904 |  | Парк резервуарный СПГ | м3
- | 30906 |  | Парк резервуарный топлива авиационного | м3
- | 30907 |  | Парк резервуарный топлива бензина | м3
- | 30909 |  | Парк из металлических вертикальных цилиндрических резервуаров | м3
- | 32402 |  | Склад, база сжиженных газов | м3
0801-0899 |  |  | Объекты слива/налива сред
0801 | 33502 |  | Газораздаточная станция | м3/час
0802 | - |  | Стендеры отгрузки СПГ и приема отпарного газа | -
0803 | - |  | Стояк верхнего налива автоцистерн | -
0804 | - |  | Стояк верхнего слива из ж/д цистерн | -
0805 | - |  | Стояк слива и налива автоцистерн | -
0806 | - |  | Стояк слива и налива ж/д цистерн | -
0807 | 33503 |  | Установка газозаправочных колонок | м3/час
0808 | - |  | Установка нижнего налива в ж/д цистерны | -
0809 | 38404 |  | Установка нижнего слива из ж/д цистерн | м3/час
0810 | 38405 |  | Эстакада сливо-наливная автомобильная | м3/час
0811 | 38406 |  | Эстакада сливо-наливная железнодорожная | м3/час
0901-0919 |  |  | Объекты замера и учёта продуктов
0901 | - |  | Блок-контейнер приборный | -
0902 | 22331 |  | Блок-бокс замера нефти | м2
0903 | - |  | Здание пункта измерения расхода газа | -
0904 | - |  | Здание пункта измерения конденсата | -
0905 | - |  | Узел измерения расхода газа | -
0906 | - |  | Узел измерения расхода конденсата | -
0907 | - |  | Установка исследовательского сепаратора | -
0908 | - |  | Шкаф измерительной системы | -
- | 38301 |  | Пункт, узел замера нефти | м3/час
- | 38302 |  | Пункт, узел измерения конденсата | т/сут
- | 38303 |  | Пункт, узел измерения расхода газа | м3/час
- | 38304 |  | Пункт, узел учета воды | м3/час
- | 38305 |  | Пункт, узел учета тепла | Гкал/ч
- | 38306 |  | Станция газоизмерительная | м3/час
0921-0939 |  |  | Технологические сети и инженерные коммуникации
0921 | 31613 |  | Коммуникации по эстакадам | км | +
0922 | - |  | Сети внеплощадочные | -
0923 | - |  | Сети внутриплощадочные | -
0924 | - |  | Сети внутриплощадочные диэтиленгликоля | -
0925 | - |  | Сети внутриплощадочные масла | -
0926 | - |  | Сети внутриплощадочные метанола | -
0927 | - |  | Сети внутриплощадочные пластовой воды | -
0928 | 31516 |  | Участок внутриплощадочной подземной технологической сети | км | +
0929 | 31517 |  | Участок внутриплощадочной открытой технологической сети | км | +
- | 31501 |  | Сети водоснабжения внутренние | км | +
- | 31502 |  | Сети водоснабжения наружные | км | +
- | 31503 |  | Сети канализации внеплощадочные | км | +
- | 31504 |  | Сети водоснабжения и канализации внеплощадочные | км | +
- | 31505 |  | Сети канализации наружные | км | +
- | 31506 |  | Сети водоснабжения и канализации наружные | км | +
- | 31507 |  | Сети дренажные внутриплощадочные | км | +
- | 31508 |  | Сети канализации внеплощадочные сернистощелочных стоков | км | +
- | 31509 |  | Сети воздухоснабжения внутриплощадочные | км | +
- | 31510 |  | Сети канализации внутриплощадочные | км | +
- | 31511 |  | Сети канализации внутренние | км | +
- | 31512 |  | Сети теплоснабжения внеплощадочные | км | +
- | 31513 |  | Сети водоснабжения внеплощадочные | км | +
- | 31514 |  | Сети теплоснабжения внутриплощадочные | км | +
- | 31515 |  | Сети водоснабжения внутриплощадочные | км | +
- | 31602 |  | Сети азотоснабжения внеплощадочные | км | +
- | 31603 |  | Сети технологические внутриплощадочные | км | +
- | 31604 |  | Сети технологические внеплощадочные | км | +
- | 31605 |  | Сети технологические внутриплощадочные диэтиленгликоля | км | +
- | 31606 |  | Сети технологические внутриплощадочные комбинированные | км | +
- | 31607 |  | Сети технологические внутриплощадочные надземные | км | +
- | 31608 |  | Сети технологические внутриплощадочные наземные | км | +
- | 31609 |  | Сети технологические внутриплощадочные открытые | км | +
- | 31610 |  | Сети технологические внутриплощадочные подземные | км | +
- | 31611 |  | Сети газоснабжения внутриплощадочные | км | +
- | 31612 |  | Сеть нефтегазосборная | км | +
- | 31701 |  | Сети электрические внеплощадочные более 1 кВ | км | +
- | 31702 |  | Сети электрические внеплощадочные менее 1 кВ | км | +
- | 31703 |  | Сети электрические внутриплощадочные более 1 кВ | км | +
- | 31704 |  | Сети электрические внутриплощадочные менее 1 кВ | км | +
1001-1199 |  |  | Объекты магистральных трубопроводов и компрессорных станций
1001-1099 |  |  | Объекты компрессорных станций
1001 | 22352 |  | Блок-бокс откачки масла | м2
1002 | 22353 |  | Блок-бокс очистки масла | м2
1003 | - |  | Внутриплощадочные сети технологического газа | -
1004 | 34702 |  | Градирня холодильной установки | м3/час
1005 | - |  | Установка дренажной емкости | -
1006 | 22351 |  | Здание маслохозяйства | м2
1007 | - |  | Здание насосной масел | -
1008 | 22309 |  | Здание насосно-компрессорного отделения | м2
1009 | 22102 |  | Здание операторной | м2
1010 | - |  | Здание поста электрической централизации | -
1011 | - |  | Здание редуцирования топливного газа | -
1012 | 20102 |  | Здание склада масел | м3
1013 | 20105 |  | Здание склада масел в таре | м3
1014 | 20104 |  | Здание склада резервных двигателей ГПА | м3
1015 | 23301 |  | Здание цеха регенерации масла | м2
1016 | - |  | Трубопроводы технологические обвязки компрессорных агрегатов | -
1017 | 34502 |  | Узел крановый | узел
1018 | - |  | Узел подключения КС | -
1019 | 34605 |  | Установка АВО масла | м3/час
1020 | 34608 |  | Установка АВО теплоносителя | м3/час
1021 | 34701 |  | Установка воздухосборников | м3/час
1022 | - |  | Установка газоизмерительной станции | -
1023 | - |  | Установка замера газа | -
1024 | 38307 |  | Установка замера конденсата | т/сут
1025 | 34703 |  | Установка испарителя газа | м3/час
1026 | 35606 |  | Установка компрессорная модульная | МВт
1027 | 35605 |  | Установка компрессорная мобильная | МВт
1028 | 35604 |  | Установка компрессорная дожимная | МВт
1029 | 35607 |  | Установка компрессорных агрегатов | МВт
1030 | 34704 |  | Установка маслозаправочная | м3/час
1031 | 34705 |  | Установка опреснительная термическая | м3/час
1032 | 37114 |  | Установка охлаждения газа | кВт
1033 | 37115 |  | Установка очистки газа | м3/час
1034 | 34706 |  | Установка подготовки масла ГПА | м3/час
1035 | - |  | Установка подготовки топливного пускового и импульсного газа | -
1036 | - |  | Установка расходных емкостей масла | -
1037 | 37803 |  | Установка регенерации масел | м3/час
1038 | - |  | Участок внутриплощадочной сети ТХ (сети внутриплощадочные) | -
1039 | - |  | Шлейфы КС (входные и выходные) и перемычки между ними | -
1040 | - |  | Площадка подготовки буферного газа | -
1041 | 35608 |  | Компрессорный цех | МВт
- | 35602 |  | Установка компрессорная газов стабилизации | МВт
- | 35603 |  | Установка компрессорная для очистки газосборных коллекторов (для движения очистного и диагностического поршней) | МВт
- | 34503 |  | Узел подключения | узел
1101-1149 |  |  | Объекты магистральных трубопроводов
1101 | - |  | Газоизмерительная станция | -
1102 | - |  | Газораспределительная станция | -
1103 | - | КУ | Крановый узел | -
1104 | - |  | Линейная часть газопровода | - | +
1105 | - |  | Переход трубопровода через преграду (если переход выпускается не в составе всего газопровода) | -
1106 | 34401 |  | Узел запуска и/или приема внутритрубных устройств | узел
1107 | 34501 |  | Узел защиты от превышения давления | узел
1108 | - |  | Узел измерения расхода газа | -
1109 | - |  | Узел подключения ГИС | -
1110 | - |  | Узел редуцирования | -
1111 | 37501 |  | Установка дозирования деэмульгатора | м3/час
1112 | 40301 |  | Участок газопровода-отвода | км | +
1113 | - |  | Участок трубопровода | - | +
- | 40101 |  | Линейная часть газопровода надземный | км | +
- | 40102 |  | Линейная часть газопровода наземный | км | +
- | 40103 |  | Линейная часть газопровода подводная, морская | км | +
- | 40104 |  | Линейная часть газопровода подземный | км | +
- | 40105 |  | Подводный переход | км | +
- | 40106 |  | Лупинг | км | +
- | 40501 |  | Деэмульгаторопровод | км | +
- | 40502 |  | Конденсатопровод магистральный | км | +
- | 40503 |  | Метанолопровод | км | +
- | 40504 |  | Трубопровод систем заводнения нефтяных пластов | км | +
- | 40505 |  | Трубопровод стабильного и нестабильного газового конденсата | км | +
- | 40506 |  | Трубопровод стабильного конденсата | км | +
- | 34402 | УЗОУ | Узел запуска внутритрубных устройств | узел
- | 34403 | УПОУ | Узел приема внутритрубных устройств | узел
1151-1199 |  |  | Объекты промысловых трубопроводов
1151 | - |  | Газопровод подключения КЦ | -
1152 | - |  | Газопроводы для подачи газа в продуктивные пласты | -
1153 | - |  | Газопроводы для транспортировки газа к эксплуатационным скважинам при газлифтном способе добычи | -
1154 | - |  | Газопроводы для транспортирования газа от ЦПС до сооружения магистрального транспорта газа | -
1155 | - |  | Газопроводы для транспортирования нефтяного газа | -
1156 | - |  | Газосборные коллекторы от обвязки газовых скважин (от кустов скважин) | -
1157 | - |  | Деэмульгаторопроводы | -
1158 | 40402 |  | Нефтегазосборные трубопроводы | км | +
1159 | - |  | Нефтепроводы для транспортирования газонасыщенной или разгазированной обводненной или безводной нефти | -
1160 | - |  | Нефтепроводы для транспортирования товарной нефти от ЦПС до сооружения магистрального транспорта | -
1161 | - |  | Трубопроводы выкидные от нефтяных скважин | -
1162 | - |  | Трубопроводы для подачи очищенного газа и ингибитора | -
1163 | - |  | Трубопроводы между площадками отдельных объектов ПХГ | -
1164 | - |  | Трубопроводы ПХГ | -
1165 | - |  | Трубопроводы систем заводнения нефтяных пластов | -
1166 | - |  | Трубопроводы стабильного и нестабильного газового конденсата | -
1167 | - |  | Трубопроводы сточных вод | -
- | 40201 |  | Газопровод промысловый для транспортирования от ЦОС до сооружения магистрального транспорта газа | км | +
- | 40202 |  | Газопровод промысловый между площадками отдельных объектов | км | +
- | 40203 |  | Газопровод промысловый ПХГ | км | +
- | 40204 |  | Газопровод промысловый сжиженного кислого газа от блока компримирования до нагнетательной скважины | км | +
- | 40205 |  | Газопровод через преграду | км | +
- | 40206 |  | Газопровод-шлейф КС | км | +
- | 40207 |  | Газопровод газосборный от обвязки газовых скважин (от кустов скважин) | км | +
- | 40208 |  | Газопровод для подачи газа в продуктивные пласты | км | +
- | 40209 |  | Газопровод для транспортировки газа к эксплуатационным скважинам при газлифтном способе добычи | км | +
- | 40210 |  | Газопровод подключения | км | +
- | 40211 |  | Газопровод промысловый для подачи очищенного газа и ингибитора | км | +
- | 40212 |  | Газопровод промысловый для транспортирования нефтяного газа | км | +
- | 40401 |  | Нефтепровод межпромысловый для транспортирования товарной нефти от ЦПС до сооружения магистрального транспорта | км | +
- | 40403 |  | Нефтепровод для транспортирования газонасыщенной или разгазированной обводненной или безводной нефти | км | +
- | 40404 |  | Нефтепровод межпромысловый | км | +
- | 40405 |  | Нефтепровод-отвод от трубопровода магистрального для перекачки нефтепродуктов | км | +
- | 40406 |  | Трубопровод выкидной от нефтяных скважин | км | +
- | 40407 |  | Нефтепровод магистральный наземный и подводный для перекачки нефтепродуктов | км | +
- | 40601 |  | Трубопровод газообразного азота | км | +
- | 40602 |  | Трубопровод отпарного газа | км | +
- | 40603 |  | Трубопровод СПГ | км | +
- | 40604 |  | Трубопровод сточных вод | км | +
- | 40605 |  | Трубопровод технологические обвязки компрессорных агрегатов | км | +
- | 40606 |  | Трубопровод технологический, прочие | км | +
1201-1999 |  |  | Объекты теплогазоснабжения и вентиляции
1201-1299 |  |  | Объекты отопления и вентиляции
1201 | 22337 |  | Блок-бокс вентиляционной камеры | м2
1202 | 22204 |  | Блок-бокс учета тепла | м2
1203 | - |  | Венткамера вытяжная | -
1204 | - |  | Венткамера приточная | -
1205 | 35004 |  | Установка нагревательная газовоздушная | м3/час
1206 | 35005 |  | Установка охлаждения воздуха | м3/час
1301-1399 |  |  | Объекты газоснабжения
1301 | - |  | Блок-бокс узла редуцирования газа | -
1302 | - |  | Внутриплощадочные сети газоснабжения | -
1303 | 22340 |  | Здание АВО газа | м2
1304 | 33501 |  | Станция газонаполнительная | м3/час
1305 | 33601 |  | Станция газораспределительная | м3/час
1401-1499 |  |  | Объекты теплоснабжения
1401 | 21701 |  | Блок-бокс котельная | м2
1402 | 21702 |  | Блочная бойлерная | м2
1403 | 21703 |  | Здание котельной | м2
1404 | - |  | Здание (установка) станции насосной теплофикационной | -
1405 | - |  | Здание (установка) станции утилизации тепла | -
1406 | - |  | Пункт тепловой | -
1407 | - |  | Камера тепловая | -
1408 | - |  | Пункт тепловой центральный | -
1409 | - |  | Теплообменник утилизационный | -
1410 | - |  | Труба дымовая | -
1411 | 35711 |  | Установка водонагревательная емкостная газовая | Гкал/ч
1412 | 35712 |  | Установка водонагревательная резервуарная | Гкал/ч
1413 | - |  | Установка дренажных емкостей теплоагента | -
1414 | - |  | Установка паротурбинная утилизационная | -
1415 | - |  | Установка узла нагрева | -
- | 21704 |  | Здание котельной отопительной и отопительнопроизводственное | м2
- | 23401 |  | Здание теплоэлектроцентралей | м2
- | 23402 |  | Здание теплоэлектроцентрали промышленноотопительной (ТЭЦ) | м2
- | 23403 |  | Здание станций теплоснабжения | м2
1501-1599 |  |  | Объекты холодоснабжения
1501 | 22905 |  | Здание цеха компримирования хладагента | м2
1502 | - |  | Установка емкостей сбора жидкого хладагента | -
1503 | 35909 |  | Установка холодильная | м3/час
1504 | - |  | Холодильник | -
1601-1699 |  |  | Сети ТГС наружные
1601 | - |  | Участок внеплощадочной сети ТГС | -
1602 | - |  | Участок внутриплощадочной сети ТГС | -
1701-1799 |  |  | Система электрообогрева коммуникаций
1701 | - |  | Система электрообогрева коммуникаций | -
2001-2999 |  |  | Объекты водоснабжения и канализации
2001-2099 |  |  | Объекты канализации
2001 | 31104 |  | Бензоуловитель | м3
2002 | 33021 |  | Биологический пруд | м3
2003 | - |  | Биотуалет | -
2004 | 22336 |  | Блок-бокс канализационной насосной станции (установки) | м2
2005 | - |  | Блок-бокс обработки осадка | -
2006 | - |  | Блок-бокс учета сточных вод | -
2007 | - |  | Здание (блок-бокс, установка) очистки сточных вод | -
2008 | - |  | Выпуск дренажных вод | -
2009 | - |  | Выпуск сточных вод | -
2010 | - |  | Грязеотстойник (выгреб) | -
2011 | - |  | Емкость условно чистых стоков | -
2012 | - |  | Емкость аварийная флотопены | -
2013 | - |  | Емкость бытовых сточных вод | -
2014 | - |  | Емкость дождевых стоков | -
2015 | - |  | Емкость промышленных сточных вод | -
2016 | 31105 |  | Жироуловитель | м3
2017 | - |  | Здание (установка, блок-бокс) биологической очистки сточных вод | -
2018 | - |  | Здание (установка, блок-бокс) канализационной насосной станции промышленных сточных вод | -
2019 | - |  | Здание (установка, блок-бокс) канализационной насосной станции бытовых сточных вод | -
2020 | - |  | Здание (установка, блок-бокс) канализационной насосной станции взрывоопасных сточных вод | -
2021 | - |  | Здание (установка, блок-бокс) канализационной насосной станции дождевых сточных вод | -
2022 | - |  | Здание (установка, блок-бокс) канализационной насосной станции очищенных сточных вод | -
2023 | - |  | Здание (установка, блок-бокс) канализационной насосной станции условночистых сточных вод | -
2024 | - |  | Здание (установка, блок-бокс) насосной станции дренажных вод | -
2025 | - |  | Здание (установка, блок-бокс) насосной станции по закачке промышленных сточных вод в пласт | -
2026 | - |  | Здание (установка, блок-бокс) очистных сооружений сточных вод | -
2027 | 41202 |  | Коллектор канализационный | м3
2028 | 33019 |  | Нейтрализатор промышленных сточных вод огневой | кг/час*кВт
2029 | 31108 |  | Отстойник пластовой воды | м3
2030 | 31109 |  | Отстойник производственных стоков | м3
2031 | 30607 |  | Площадка иловая | м2
2032 | 30612 |  | Площадка обслуживания очистных сооружений | м2
2033 | 30604 |  | Площадка песковая | м2
2034 | - |  | Поле фильтрации | -
2035 | 30803 |  | Полигон закачки | м2
2036 | - |  | Пруд испарительный | -
2037 | 38648 |  | Пруд-испаритель | м
2038 | - |  | Резервуар накопитель дождевых сточных вод | -
2039 | - |  | Резервуар очищенных сточных вод | -
2040 | 31102 |  | Септик | м3
2041 | - |  | Септик-выгреб | -
2042 | 31907 |  | Скважина поглощающая | м
2043 | 32507 |  | Склад обезвоженного осадка | м3
2044 | 38612 |  | Сооружение водопропускное | м3/час
2045 | - |  | Сооружения обработки осадка отстойников | -
2046 | - |  | Сооружения очистные канализационные | -
2047 | 33002 |  | Установка очистки дождевых сточных вод | м3/час
2048 | - |  | Узел учета сточных вод | -
2049 | - |  | Установка биологических очистных | -
2050 | 33022 |  | Установка доочистки сточных вод | м3/час
2051 | - |  | Установка насосная водяного конденсата | -
2052 | - |  | Установка нефтеотделителя | -
2053 | 33001 |  | Установка очистки бытовых сточных вод | м3/час
2054 | 33004 |  | Установка очистки промышленных сточных вод | м3/час
2055 | 33016 |  | Установка флотационная | м3/час
2056 | - |  | Утилизатор промышленных сточных вод газовый | -
2057 | 33003 |  | Установка очистки дренажных вод | м3/час
2058 | 31107 |  | Нефтеуловитель | м3
2059 | - |  | Комплекс термического обезвреживания жидких стоков | -
2060 | - |  | Емкость дренажная | -
- | 33005 |  | Установка канализационной насосной станции бытовых сточных вод | м3/час
- | 33006 |  | Установка канализационной насосной станции взрывоопасных сточных вод | м3/час
- | 33007 |  | Установка канализационной насосной станции дождевых сточных вод | м3/час
- | 33008 |  | Установка канализационной насосной станции очищенных сточных вод | м3/час
- | 33009 |  | Установка канализационной насосной станции промышленных сточных вод | м3/час
- | 33010 |  | Установка канализационной насосной станции условночистых сточных вод | м3/час
- | 33011 |  | Установка насосной станции дренажных вод | м3/час
- | 33012 |  | Установка насосной станции по закачке промышленных сточных вод в пласт | м3/час
- | 33013 |  | Установка подготовки питьевой воды | м3/час
- | 33014 |  | Установка биологической очистки сточных вод | м3/час
- | 33015 |  | Установка очистная канализационная | м3/час
- | 33017 |  | Поля фильтрации | м2
- | 33018 |  | Сооружения по охране окружающей среды и рациональному природопользованию | м2
- | 33020 |  | Установка биологической очистки | м3/час
- | 33023 |  | Установка нефтеотделения | м3/час
- | 32901 |  | Сооружение очистное водоснабжения | м3/час
- | 32902 |  | Сооружения для очистки сточных вод | м3/час
- | 32903 |  | Сооружение очистное канализации | м3/час
- | 41201 |  | Коллектор для укладки труб | м3
2101-2199 |  |  | Объекты водозабора и водоподготовки
2101 | - |  | Здание (блок-бокс, установка) подготовки питьевой воды | -
2102 | - |  | Здание (установка) очистки некондиционного рассола | -
2103 | - |  | Здание (установка) приготовления и розлива кондиционированной воды | -
2104 | - |  | Здание (установка) станции подготовки питьевой воды | -
2105 | - |  | Камера задвижек станции автоматического водяного охлаждения | -
2106 | - |  | Песколовка | -
2107 | 34901 |  | Пункт водосборный | м3/час
2108 | - |  | Сооружения для повторного использования воды после промывки фильтров | -
2109 | 34907 |  | Станция комплексной электрокоагуляционной подготовки воды | м3/час
2110 | 34902 |  | Станция очистки воды | м3/час
2111 | - |  | Узел водомерный | -
2112 | - |  | Установка водоподготовки | -
2113 | 34904 |  | Установка обработки промывных вод | м3/час
2114 | 34905 |  | Установка охлаждения воды | м3/час
2115 | 34906 |  | Установка очистки воды | м3/час
2116 | 34909 |  | Установка хлораторная | м3/час
2117 | - |  | Фильтр-поглотитель | -
2118 | 30611 |  | Площадка заполнения водой для гидроиспытаний | м2
2119 | - |  | Блок-бокс очистки воды | -
2120 | - |  | Здание (блок-бокс, установка) насосной станции водозаборных скважинах | -
- | 34908 |  | Установка подготовки деминерализованной воды | м3/час
- | 32702 |  | Сооружение головное водозаборное | м3/сут
2201-2299 |  |  | Объекты водоснабжения
2201 | 33701 |  | Башня водопроводная(водонапорная) стальная | м
2202 | 22205 |  | Блок-бокс учета воды | м2
2203 | - |  | Блочно-комплектная насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения (здание) | -
2204 | 32701 |  | Водозабор | м3/сут
2205 | 23008 |  | Здание (блок-бокс) насосной станции пожаротушения | м2
2206 | - |  | Здание (блок-бокс) насосной станции производственного водоснабжения | -
2207 | - |  | Здание (блок-бокс) насосной станции хозяйственно-питьевого водоснабжения | -
2208 | - |  | Здание (блок-бокс) насосной станции хозяйственно-производственного и противопожарного водоснабжения | -
2209 | 33703 |  | Насосная станция 1-го подъема | м3/час
2210 | 33704 |  | Насосная станция 2-го подъема | м3/час
2211 | 33705 |  | Насосная станция 3-го подъема | м3/час
2212 | 33706 |  | Насосная станция водоснабжения | м3/час
2213 | 33702 |  | Насосная станция 1 подъема на водозаборных скважинах | м3/час
2214 | 33707 |  | Насосная станция оборотного водоснабжения | м3/час
2215 | - |  | Насосная станция подачи воды на ЦПС | -
2216 | - |  | Насосная станция подкачки воды | -
2217 | 33709 |  | Насосная станция противопожарного водоснабжения | м3/час
2218 | 33710 |  | Насосная станция циркуляционная | м3/час
2219 | 30618 |  | Площадка обслуживания шкафов-укрытий горелок водонагревателей | м2
2220 | - |  | Резервуар артезианской воды | -
2221 | - |  | Резервуар запаса воды для мойки | -
2222 | - |  | Резервуар запаса питьевой воды | -
2223 | - |  | Резервуар хозяйственно-питьевого запаса воды | -
2224 | 31901 |  | Скважина водозаборная | м
2225 | - |  | Установка емкостей для накопления воды | -
2226 | 38613 |  | Шахтный колодец | м3
2227 | - |  | Градирня | -
- | 23001 |  | Здание (блок-бокс) насосной станции водозаборных скважинах | м2
- | 23002 |  | Здание очистки рассола некондиционного | м2
- | 23003 |  | Здание подготовки питьевой воды | м2
- | 23004 |  | Здание (блок-бокс) подготовки питьевой воды | м2
- | 23005 |  | Здание приготовления и розлива кондиционированной воды | м2
- | 23006 |  | Здание установки, станции подготовки питьевой воды | м2
- | 23007 |  | Здание насосной станции хозяйственно-питьевого водоснабжения | м2
- | 23009 |  | Здание (блок-бокс) насосной станции хозяйственнопитьевого водоснабжения | м2
- | 23010 |  | Здание (блок-бокс) насосной станции хозяйственнопроизводственного и противопожарного водоснабжения | м2
- | 23101 |  | Здание (блок-бокс) очистных сооружений сточных вод | м2
- | 23102 |  | Здание (блок-бокс) биологической очистки сточных вод | м2
- | 23103 |  | Здание установки (станции) очистки сточных вод | м2
- | 23104 |  | Здание (блок-бокс) канализационной насосной станции бытовых сточных вод | м2
- | 23105 |  | Здание (блок-бокс) канализационной насосной станции взрывоопасных сточных вод | м2
- | 23106 |  | Здание (блок-бокс) канализационной насосной станции дождевых сточных вод | м2
- | 23107 |  | Здание (блок-бокс) канализационной насосной станции очищенных сточных вод | м2
- | 23108 |  | Здание (блок-бокс) канализационной насосной станции промышленных сточных вод | м2
- | 23109 |  | Здание (блок-бокс) канализационной насосной станции условночистых сточных вод | м2
- | 23110 |  | Здание (блок-бокс) насосной станции дренажных вод | м2
- | 23111 |  | Здание (блок-бокс) насосной станции по закачке промышленных сточных вод в пласт | м2
- | 23112 |  | Здание (блок-бокс) очистки бытовых сточных вод | м2
- | 23113 |  | Здание (блок-бокс) очистки дождевых сточных вод | м2
- | 23114 |  | Здание (блок-бокс) очистки дренажных вод | м2
- | 23115 |  | Здание (блок-бокс) очистки промышленных сточных вод | м2
- | 33708 |  | Станция насосная подачи воды | м3/час
- | 33801 |  | Станция насосная водяного конденсата | м3/час
- | 33802 |  | Станция насосная канализационная | м3/час
- | 33803 |  | Станция насосная утилизационная | м3/час
2301-2399 |  |  | Объекты пожаротушения
2301 | 38614 |  | База рукавная | шт
2302 | 22329 |  | Блок-бокс модулей газового пожаротушения | м2
2303 | 20112 |  | Блок-бокс пожарного инвентаря | м3
2304 | - |  | Блочно-комплектная насосная станция пожаротушения | -
2305 | 38605 |  | Водоем пожарный | м3
2306 | 37406 |  | Гидрант | шт
2307 | - |  | Здание газового пожаротушения | -
2308 | 22407 |  | Здание обслуживания огнетушителей | м2
2309 | - |  | Здание (блок-бокс) склада пенообразователя | -
2310 | - |  | Камера задвижек пенного пожаротушения | -
2311 | 38615 |  | Модуль изотермический для жидкой двуокиси углерода | шт
2312 | - |  | Резервуар запаса пенообразователя | -
2313 | - |  | Резервуар противопожарного запаса воды | -
2314 | 32302 |  | Склад пенообразователя | м3
2316 | 37712 |  | Установка аварийных агрегатов | м3/час
2317 | - |  | Установка газового пожаротушения | -
2318 | - |  | Установка (блок-бокс)дозирования пенообразователя | -
2319 | - |  | Установка емкостей противопожарного запаса воды | -
2320 | - |  | Установка пенного пожаротушения | -
2321 | 37407 |  | Установка пожарного лафетного стационарного ствола | шт
2322 | - |  | Установка порошкового пожаротушения | -
2323 | 38616 |  | Установка узла управления паровой защиты технологических печей | шт
- | 37401 |  | Установка автоматического пожаротушения | м3
- | 37402 |  | Установка автоматической пожарной сигнализации | точек/м2
- | 37403 |  | Установка пожаротушения газового | м3/с
- | 37404 |  | Установка пожаротушения пенного | м3/с
- | 37405 |  | Установка пожаротушения порошкового | м/с
2401-2499 |  |  | Наружные сети водоснабжения и канализации
2401 | - |  | Внеплощадочные сети водоснабжения и канализации | -
2402 | - |  | Внеплощадочные сети водоснабжения | -
2403 | - |  | Внеплощадочные сети канализации | -
2404 | - |  | Внутриплощадочные сети водоснабжения | -
2405 | - |  | Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации | -
2406 | - |  | Внутриплощадочные сети канализации | -
2407 | - |  | Внутриплощадочные сети дренажа | -
2501-2599 |  |  | Внутренние системы водоснабжения и канализации
2501 | - |  | Внутренние системы водоснабжения и канализации | -
2502 | - |  | Внутренние системы водоснабжения | -
2503 | - |  | Внутренние системы канализации | -
2601-2699 |  |  | Наружные сети водоснабжения
2601 | - |  | Наружные сети водоснабжения | -
2701-2799 |  |  | Наружные сети канализации
2701 | - |  | Наружные сети канализации | -
3001-3999 |  |  | Объекты вспомогательные
3001-3099 |  |  | Производственные объекты
3001 | 22342 |  | Здание кислородной станции | м2
3002 | - |  | Здание производственное РЭУ | -
3003 | - |  | Здание сварочного цеха | -
3004 | 22404 |  | Здание столярной мастерской | м2
3005 | 22320 |  | Здание укрупнительной сборки | м2
3006 | 22350 |  | Здание цеха аппаратного линейного | м2
3007 | 22301 |  | Здание цеха переработки металлолома | м2
3008 | 22305 |  | Здание цеха промывочных жидкостей | м2
3009 | 22306 |  | Здание цеха стеклокремнезита | м2
3010 | 22313 |  | Здание цеха энергоклинкера | м2
3011 | 30701 |  | Полигон испытательный | м2
3012 | 33401 |  | Станция ацетиленовая | м3/час
3013 | 33302 |  | Станция воздушно-азотная | м3/час
3014 | 33303 |  | Станция кислородная | м3/час
3015 | - |  | Узел бетонно-растворный | -
3016 | 36401 |  | Установка грануляции серы | т/час
3017 | 36402 |  | Установка обработки серы | т/час
3018 | - |  | Установка получения гелия-сырца | -
3019 | 36403 |  | Установка получения серы | т/час
3020 | 37507 |  | Установка приготовления антифриза | м3/сут
3021 | 37509 |  | Установка приготовления хладагента | м3/сут
3022 | 33921 |  | Станция насосная | м3/час
- | 22307 |  | Здание подключения шлангокабелей | м2
- | 22323 |  | Здание станции насосной водоснабжения производственного | м2
- | 22326 |  | Здание входных ниток и пробкоуловителей | м2
- | 22328 |  | Здание установки газового пожаротушения | м2
- | 22347 |  | Здание площадки переключающей арматуры | м2
- | 30702 |  | Полигон учебно-тренировочный | м2
- | 33301 |  | Станция азотная | м3/час
- | 33304 |  | Установка кислороде добывающая | м3/час
3101-3199 |  |  | Объекты обеспечения эксплуатации и ремонта
3101 | 21902 |  | Блок-бокс инженерного обеспечения | м2
3102 | 22410 |  | Блок-бокс мастерская | м2
3103 | 22116 |  | Здание аварийно-ремонтного пункта | м2
3104 | 22401 |  | Здание аккумуляторной | м2
3105 | - |  | Здание линейно-эксплуатационной службы | -
3106 | 22113 |  | Здание производственно-энергетического блока | м2
3107 | 24308 |  | Здание пункта опорного | м2
3108 | 22403 |  | Здание ремонта инклинометров | м2
3109 | 22409 |  | Здание ремонтной мастерской | м2
3110 | 22408 |  | Здание ремонтно-испытательного пункта | м2
3111 | - |  | Здание ремонтно-механического цеха | -
3112 | 22411 |  | Здание ремонтно-механической мастерской | м2
3113 | - |  | Здание ремонтно-строительного цеха | -
3114 | 22103 |  | Здание ремонтно-эксплуатационного блока | м2
3115 | 22104 |  | Здание сервисной службы | м2
3116 | 22105 |  | Здание службы добычи | м2
3117 | 22107 |  | Здание служебно-ремонтно-эксплуатационного блока | м2
3118 | 22108 |  | Здание служебно-эксплуатационного блока | м2
3119 | 22109 |  | Здание хозяйственного блока | м2
3120 | 22413 |  | Здание цеха ремонта запорной арматуры | м2
3121 | - |  | Здание электроремонтного цеха | -
3122 | 30614 |  | Площадка обслуживания резервуаров | м2
3123 | 30619 |  | Площадка под агрегат для ремонта скважин | м2
3124 | 22417 |  | Пост сварочный | м2
3125 | 35101 |  | Установка зарядная углекислотная | м3/час
3126 | 35102 |  | Установка мойки контейнеров | м3/час
3127 | 38617 |  | Установка подсобных средств | шт
3128 | 35103 |  | Установка покрасочная | м3/час
- | 21901 |  | Здание инженерно-лабораторное | м2
- | 21903 |  | Здание лабораторного комплекса/корпуса | м2
- | 21904 |  | Блок-бокс (модуль) лабораторного комплекса | м2
- | 22101 |  | Здание службы линейно-эксплуатационной | м2
- | 22106 |  | Здание ремонтно-эксплуатационного управления | м2
- | 22110 |  | Здание производственно-административное | м2
- | 22111 |  | Здание операторной технологической установки | м2
- | 22112 |  | Здание операторной заправки автомашин | м2
- | 22114 |  | Здание пункта экологического контроля | м2
- | 22115 |  | Здание станции дифференциальная геодезическая | м2
- | 22120 |  | Здание диспетчерской | м2
- | 22121 |  | Здание дорожно-ремонтного пункта | м2
- | 22122 |  | Здание КИПиА | м2
- | 22123 |  | Блок-бокс КИПиА | м2
- | 22126 |  | Блок-бокс электроснабжения линейных потребителей | м2
- | 22127 |  | Блок-бокс газового пожаротушения | м2
- | 22128 |  | Здание производственно-эксплуатационного блока | м2
3201-3299 |  |  | Объекты обслуживания автотехники
3201 | - |  | Автопавильон | -
3202 | - |  | Автостанция | -
3203 | - |  | Автостоянка открытая | -
3204 | - |  | Автостоянка открытая с воздухообогревом для автомобильной и специальной техники | -
3205 | - |  | Гараж-стоянка | -
3206 | 22602 |  | Здание автомобильной газонаполнительной компрессорной станции | м2
3207 | 20601 |  | Здание автостоянки | м2
3208 | - |  | Здание (площадка) мойки машин | -
3209 | 22310 |  | Здание производственного корпуса | м2
3210 | 22405 |  | Здание ТО и ТР спецтехники | м2
3211 | - |  | Операторная заправки автомашин | -
3212 | - |  | Павильон АЗС | -
3213 | 33201 |  | Топливозаправочный пункт | маш/сут
3214 | 34802 |  | Установка взвешивания автомобилей | т
3215 | - |  | Топливозаправочная колонка | -
3216 | - |  | Теплая стоянка | -
3217 | - |  | Трехуровневая крытая автостоянка | -
- | 20602 |  | Здание гаража наземного | м2
- | 20603 |  | Здание гаража подземного | м2
- | 20604 |  | Здание гаража-стоянки | м2
- | 22402 |  | Здание мойки машин | м2
- | 22406 |  | Здание цеха сварочного | м2
- | 22412 |  | Здание ремонтно-складской блок | м2
- | 22414 |  | Здание цеха ремонтно-механического | м2
- | 22415 |  | Здание цеха ремонтно-строительного | м2
- | 22416 |  | Здание цеха электроремонтного | м2
- | 22501 |  | Здание станций грузовых | м2
- | 22601 |  | Здание станций автозаправочных | м2
- | 34801 |  | Железнодорожные весы | т
- | 33302 |  | Станция автозаправочная | маш/сут
3301-3399 |  |  | Объекты сферы обслуживания
3301 | 38618 |  | Беседка | м
3302 | 22124 |  | Блок-бокс для сушки одежды | м2
3303 | 24310 |  | Здание аптеки | м2
3304 | 24201 |  | Здание бани | м2
3305 | 24202 |  | Здание бани-прачечной | м2
3306 | 20702 |  | Здание гостиницы | м2
3307 | 20801 |  | Здание детского сада | м2
3308 | 24203 |  | Здание душевой | м2
3309 | 24314 |  | Здание киоска | м2
3310 | 20901 |  | Здание клуба | м2
3311 | 24301 |  | Здание комбината бытового обслуживания | м2
3312 | 24302 |  | Здание комплекса психологической разгрузки | м2
3313 | 24303 |  | Здание общественного блока | м2
3314 | 21001 |  | Здание магазина | м2
3315 | 24205 |  | Здание прачечной | м2
3316 | 21302 |  | Здание профилактория | м2
3317 | 20401 |  | Здание пункта здравоохранения | м2
3318 | 21002 |  | Здание хлебопекарни | м2
3319 | 24318 |  | Здание столовой | м2
- | 20701 |  | Здание гостиницы общего типа | м2
- | 21201 |  | Здание ресторана | м2
- | 21301 |  | Здание пансионата | м2
3401-3499 |  |  | Объекты противопожарной защиты
3401 | - |  | Дымокамера | -
3402 | 38602 |  | Башня учебная пожарная | м
3403 | 22117 |  | Здание газодымозащитной службы | м2
3404 | 22118 |  | Здание газоспасательной станции | м2
3405 | 22001 |  | Здание пожарного депо | м2
3406 | 38619 |  | Огневая полоса психологической подготовки пожарных | м
3407 | 32810 |  | Переход через обвалование | м
3408 | 38620 |  | Площадка с учебно-тренировочным устьем | м2
3409 | 38621 |  | Полоса препятствий | м
3410 | 22002 |  | Пост пожарный | м2
3411 | 22003 |  | Пост пожарный временный | м2
3412 | - |  | Предохранительная подушка учебной башни | -
3413 | - |  | Установка учебной емкости | -
3414 | - |  | Щит пожарный | -
3501-3599 |  |  | Объекты исследования и мониторинга
3501 | 22119 |  | Здание геофизической службы | м2
3502 | - |  | Здание лабораторного комплекса | -
3503 | - |  | Лабораторный комплекс модульный | -
3504 | - |  | Метеостанция | -
3505 | - |  | Пункт экологического контроля | -
3506 | 38622 |  | Сооружение геотехнического мониторинга | шт
3507 | 38308 |  | Установка поверочная с блоком качества | м3/час
3601-3699 |  |  | Объекты обеспечения погрузки/разгрузки
3601 | 32807 |  | Выносное причальное устройство | тн/час
3602 | 32811 |  | Док | L/B/H
3603 | - |  | Емкость аварийного слива топлива | -
3604 | - |  | Емкость слива масла | -
3605 | - |  | Многоточечный причал | -
3606 | - |  | Насосная станция ГСМ | -
3607 | - |  | Одноточечный причал | -
3608 | 32815 |  | Пирс | м2
3609 | 30608 |  | Площадка для слива автоцистерн | м2
3610 | 30613 |  | Площадка разгрузо-погрузочная | м2
3611 | 32818 |  | Причал | тн/час
3612 | 32803 |  | Причальное сооружение | тн/час
3613 | - |  | Слип | -
3614 | 38402 |  | Установка герметизированного налива автоцистерн | м3/час
3615 | - |  | Ящик грузозахватных приспособлений | -
- | 32801 |  | Причал речной грузовой | тн/час
- | 32802 |  | Причалы плавучие | тн/час
- | 32804 |  | Сооружение берегоукрепительное | м2
- | 32805 |  | Сооружение для движения водного транспорта по рекам и каналам | м
- | 32808 |  | Переливная плотина | м2
- | 32809 |  | Дамба при строительстве перехода газопровода через реки | м
- | 32812 |  | Дно портовых акваторий | м2
- | 32813 |  | Канал портовый | L/B/H
- | 32816 |  | Плотина и аналогичное водоудерживающее сооружение и насыпь для береговых и прочих прибрежных участков | м2
- | 32817 |  | Понтоны речные | м2
- | 32819 |  | Причал многоточечный | тн/час
- | 32820 |  | Причал одноточечный | тн/час
- | 38401 |  | Стендер отгрузки СПГ и приема отпарного газа | м3/час
- | 38403 |  | Установка нижнего налива ж/д цистерны | м3/час
3701-3749 |  |  | Объекты хранения
3701 | 20108 |  | Блок-бокс хранения материалов и баллонов | м3
3702 | - |  | Бункер мокрого хранения соли | -
3703 | 20101 |  | Здание зернохранилища | м3
3704 | 20103 |  | Здание овощехранилища | м3
3705 | - |  | Здание продуктового склада | -
3706 | - |  | Здание промтоварного склада | -
3707 | - |  | Здание ремонтно-складского блока | -
3708 | 20116 |  | Здание склада взрывчатых материалов | м3
3709 | 20102 |  | Здание склада масел | м3
3710 | - |  | Здание склада МТЦ неотапливаемое | -
3711 | - |  | Здание склада МТЦ отапливаемое | -
3712 | 20111 |  | Здание склада пожарного назначения | м3
3713 | 20106 |  | Здание склада промышленных отходов | м3
3714 | 20114 |  | Здание склада радиоактивных источников | м3
3715 | 20121 |  | Здание склада химреагентов | м3
3716 | - |  | Резервуар авиационного топлива | -
3717 | - |  | Резервуар хранения бензина | -
3718 | - |  | Резервуар хранения дизельного топлива | -
3719 | - |  | Резервуар хранения нефтепродуктов | -
3720 | 30913 |  | Резервуарный парк масел | м3
3721 | - |  | Склад ГСМ | -
3722 | - |  | Склад кислородных баллонов | -
3723 | - |  | Склад со стеллажами для хранения аварийного запаса труб | -
3724 | - |  | Склад масла в таре | -
3725 | - |  | Склад металлолома | -
3726 | 32501 |  | Склад металлопроката | м3
3727 | - |  | Склад МТЦ | -
3728 | 32505 |  | Склад оборудования и техники | м3
3729 | 32301 |  | Склад одоранта | м3
3730 | - |  | Склад серы | -
3731 | 32201 |  | Склад соли | м3
3732 | - |  | Склад труб | -
3733 | 32503 |  | Стеллаж-эстакада для крупногабаритного оборудования | м2
3734 | - |  | Установка расходных емкостей масел | -
3735 | - |  | Установка расходных емкостей моторных топлив | -
3736 | 30628 |  | Площадка хранения | м2
3737 | 20107 |  | Здание хранения материалов и баллонов | м3
3738 | - |  | Емкости расходные | -
- | 20109 |  | Здание склада материально-технических ценностей | м3
- | 20110 |  | Здание склада расходных горюче-смазочных материалов | м3
- | 20113 |  | Здание склада производственного | м3
- | 20115 |  | Здание склада инвентаря и оборудования | м3
- | 20117 |  | Здание склада промтоварного | м3
- | 20118 |  | Здание склада пенообразователя | м3
- | 20119 |  | Блок-бокс склада пенобразователя | м3
- | 20120 |  | Блок-бокс хранения и дозирования пенообразователя | м3
- | 20122 |  | Здание склад кислородных баллонов | м3
- | 20123 |  | Здание склада продуктового | м3
- | 32001 |  | Склад хранения ГСМ | м3
- | 32002 |  | Склад хранения конденсата газового стабильного | м3
- | 32003 |  | Склад хранения масел в таре | м3
- | 32004 |  | Склад хранения нефтепродуктов темных | м3
- | 32005 |  | Склад хранения топлива дизельное | м3
- | 30620 |  | Площадка производственная | м2
- | 30621 |  | Площадка с ограждениями для обслуживания и осмотра технологического оборудования | м2
- | 30622 |  | Площадка посадочная для вертолетов | м2
- | 30902 |  | Площадка стоянки вертолетов | м2
- | 30623 |  | Площадка временного хранения отходов | м2
- | 30624 |  | Площадка хранения резервного двигателя | м2
- | 30625 |  | Площадка складирования труб | м2
- | 30626 |  | Площадка складирования металлолома | м2
- | 30627 |  | Площадка для хранения аварийного запаса труб | м2
- | 30629 |  | Площадка буртования грунта | м2
- | 30630 |  | Площадка испытания | м2
- | 30631 |  | Площадка монтажная | м2
- | 30632 |  | Площадка временная накопительная | м2
- | 30633 |  | Площадка временная под административно-хозяйственную базу | м2
- | 30634 |  | Площадка временная под трубосварочную базу | м2
- | 30635 |  | Площадка временного хранения материально-технических ресурсов и оборудования | м2
- | 32101 |  | Склад хранения жидкой серы | м3
- | 32102 |  | Склад хранения комовой серы | м3
- | 32303 |  | Склад химреагентов жидких | м3
- | 32305 |  | Склад расходный ДЭГа/ТЭГа/МЭГа | м3
- | 32502 |  | Склад материально-технических ценностей | м3
- | 32504 |  | Склад хранения материалов и баллонов | м3
- | 32506 |  | Бункер мокрого хранения | м3
- | 32508 |  | Склад хранения инвентаря и оборудования | м3
3751-3799 |  |  | Объекты подсобного хозяйства
3751 | 38623 |  | Дизбарьер | м2
3752 | 38624 |  | Животноводческая ферма | м2
3753 | 60101 |  | Карьер песка | м3
3754 | 60102 |  | Карьер торфа | м3
3755 | 60103 |  | Карьер щебня | м3
3756 | 38625 |  | Крытый загон для скота | м
3757 | 38626 |  | Площадка для навоза | м2
3758 | 30609 |  | Площадка компостирования | м2
3759 | 38627 |  | Поле орошения земледельческое | м2
3760 | - |  | Приямок для каныги | -
3761 | - |  | Птицеводческая ферма | -
3762 | - |  | Склад для костей | -
3763 | - |  | Сооружение для разгрузки скота | -
3764 | - |  | Теплица | -
3765 | - |  | Хозпостройка | -
- | 60104 |  | Карьер гидронамывной | м3
- | 60105 |  | Карьер грунта | м3
- | 60106 |  | Карьер песчано-гравийной смеси | м3
3801-3849 |  |  | Объекты береговых сооружений оградительные и защитные
3801 | - |  | Берегоукрепительное сооружение | -
3802 | 32806 |  | Волнолом | м3
3803 | 32814 |  | Мол | м3
3804 | - |  | Набережная | -
3805 | 305 |  | Оградительное сооружение | м2
3851-3899 |  |  | Объекты технологии азота
3851 | 31601 |  | Внутриплощадочные сети азотоснабжения | км | +
3852 | 31004 |  | Ресивер азота | м3
3853 | - |  | Установка азотная | -
3854 | - |  | Установка азотная передвижная | -
3855 | - |  | Установка редуцирования азота | -
3856 | - |  | Площадка ресиверов азота | -
3901-3949 |  |  | Объекты воздухоснабжения
3901 | - |  | Внутриплощадочные сети воздухоснабжения | -
3902 | 22314 |  | Здание компрессорной станции сжатого воздуха | м2
3903 | 31005 |  | Ресивер воздуха | м3
3904 | 35001 |  | Установка воздуходувная | м3/час
3905 | 35002 |  | Установка воздушного обогрева автомобилей | м3/час
3906 | 35003 |  | Установка компрессорной станции сжатого воздуха | м3/час
3907 | - |  | Установка кислорододобывающая | -
3908 | 35006 |  | Установка очистки воздуха | м3/час
3909 | 30605 |  | Площадка воздухосборников | м2
- | 35007 |  | Установка подготовки воздуха КИПиА | м3/час
3951-3999 |  |  | Объекты АЗС
3951 | - |  | Блок технологический АЗС | -
4001-4399 |  |  | Строительные объекты
4001-4099 |  |  | Объекты административные и бытовые
4001 | 22125 |  | Блок-бокс обогрева вахтенного персонала | м2
4002 | 20201 |  | Здание административно-бытового корпуса | м2
4003 | 20202 |  | Здание административное | м2
4004 | - |  | Здание блока бытовых помещений | -
4005 | - |  | Здание блока вспомогательных помещений | -
4006 | 24313 |  | Здание вычислительного центра | м2
4007 | 24204 |  | Здание общественных организаций | м2
4008 | 24304 |  | Здание рыбнадзора | м2
4009 | 24305 |  | Здание технического надзора | м2
4010 | 24306 |  | Здание уборной | м2
4011 | 21401 |  | Здание учебного назначения | м2
4012 | - |  | Здание инженерно-лабораторного корпуса | -
4013 | - |  | Здание учебно-производственного корпуса | -
4015 | - |  | Фонтан | -
- | 20301 |  | Здание дома отдыха | м2
- | 20302 |  | Здание базы отдыха | м2
- | 20303 |  | Здание детского оздоровительного лагеря | м2
- | 20304 |  | Здание выставочного комплекса | м2
- | 20401 |  | Здание пункта здравоохранения | м2
- | 20501 |  | Здание автостанции | м2
- | 20502 |  | Здание аэровокзала | м2
- | 20503 |  | Здание железнодорожного вокзала | м2
- | 20504 |  | Здание морского вокзала | м2
- | 20505 |  | Здание речного вокзала | м2
- | 20506 |  | Здание станции пассажирской | м2
- | 20507 |  | Здание станции сортировочной | м2
- | 20508 |  | Здание таможенного терминала | м2
- | 20509 |  | Здание морского терминала | м2
- | 20510 |  | Здание станции железнодорожной | м2
- | 21402 |  | Здание учебно-производственное | м2
- | 21403 |  | Здание школы | м2
- | 21501 |  | Здание ремонтных депо | м2
- | 21502 |  | Здание станционного поста централизации | м2
- | 21503 |  | Здание разъезда | м2
- | 21504 |  | Здание пункта обогрева чистильщиков стрелок | м2
- | 21505 |  | Здание пункта обогрева путейцев | м2
- | 21506 |  | Здание теплого ангара для технического обслуживания и экипировки электровозов | м2
- | 21507 |  | Здание пункта отцепочного ремонта вагонов (ПТОР) | м2
- | 21508 |  | Здание пункта технического обслуживания железнодорожного транспорта | м2
- | 21601 |  | Здание заводов газоперерабатывающих | м2
- | 30201 |  | Поворотный круг | м2
- | 30202 |  | Низкая пассажирская платформа | м2
- | 30203 |  | Высокая пассажирская платформа | м2
- | 30204 |  | Стрелочный пост | м2
- | 30205 |  | Стрелочный район | шт
- | 30206 |  | Стрелочный перевод | шт
- | 30207 |  | Погрузочная эстакада с пандусом | м2
- | 30208 |  | Грузовой двор | м2
- | 30209 |  | Тоннель | м
- | 30210 |  | Перегон | м
- | 30211 |  | Эстакада по простоям | м
- | 30212 |  | Эстакадный транспорт | м
4101-4199 |  |  | Жилые сооружения
4101 | - |  | Блок-бокс жилой для рабочих | -
4102 | - |  | Вагон для проживания | -
4103 | - |  | Дом жилой | -
4104 | - |  | Дом сторожа | -
4105 | - |  | Жилой модуль для ИТР | -
4106 | - |  | Здание общежития | -
4107 | - |  | Зимовье | -
4201-4299 |  |  | Объекты режимные
4201 | 21802 |  | Блок-бокс КПП | м2
4202 | 38603 |  | Вольер | м2
4203 | - |  | Городок служебных собак | -
4204 | 21801 |  | Здание КПП | м2
4205 | - |  | Зона запретная | -
4206 | - |  | Ограждение железобетонное | -
4207 | - |  | Ограждение металлическое | -
4208 | - |  | Помещение караульное | -
4209 | 38607 |  | Сооружение гражданской обороны защитное | шт
4210 | 38609 |  | Устройство противотаранное | м
4211 | 38610 |  | Шлагбаум | комплект
4212 | 23801 |  | Здание противорадиационного укрытия | м2
4301-4399 |  |  | Объекты спортивно-оздоровительные
4301 | 21102 |  | Здание спортивно-оздоровительного комплекса | м2
4302 | 21103 |  | Здание спортивного зала | м2
4303 | 30606 |  | Площадка игровая | м2
- | 21101 |  | Здание спортивной базы | м2
- | 21104 |  | Здание спортивно-досуговое | м2
- | 21105 |  | Здание горнотуристического центра | м2
4401-4799 |  |  | Электротехнические объекты
4401-4499 |  |  | Объекты силового электрооборудования
4401 | 23607 |  | Блок-бокс дизельной электростанции | м2
4402 | 22338 |  | Блок-бокс электрообогрева | м2
4403 | 22339 |  | Блок-бокс ЭХЗ | м2
4404 | 23701 |  | Здание низковольтного оборудования | м2
4405 | 22113 |  | Здание производственно-энергетического блока | м2
4406 | 23601 |  | Здание электростанции газопоршневой | м2
4407 | 23606 |  | Здание электростанции газотурбинной | м2
4408 | 23602 |  | Здание энергоблока | м2
4409 | 34003 |  | Установка парогазовая | кВт
4410 | 34002 |  | Установка газотурбинных агрегатов | кВт
- | 34001 |  | Станция гарантированного питания | кВА
- | 34004 |  | Электростанция газовая | кВт
- | 34005 |  | Электростанция дизельная | кВт
- | 34006 |  | Дизельная электростанция аварийная | кВт
- | 34007 |  | Дизель генераторная установка | кВт
4501-4599 |  |  | Объекты электроснабжения, трансформаторные подстанции, распредустройства
4501 | 22334 |  | Блок-бокс гарантированного питания | м2
4502 | - |  | Блок-бокс повышающего трансформатора | -
4503 | - |  | Блок-бокс понижающего трансформатора | -
4504 | - |  | Блок-бокс разделительного трансформатора | -
4505 | 23712 |  | Блок-бокс РУ | м2
4506 | - |  | Блок-бокс согласующего трансформатора | -
4507 | - |  | Блочно-комплектная трансформаторная подстанция | -
4508 | - |  | Блочно-комплектное закрытое распределительное устройство | -
- | 34201 |  | Распределительное устройство | кВ
- | 34203 |  | Распределительное устройство открытое, ОРУ | кВ
- | 34202 |  | Распределительное устройство закрытое, ЗРУ | кВ
4509 | - |  | Блочно-комплектное устройство электроснабжения линейных потребителей | -
4510 | - |  | Блок электротехнических сооружений | -
4511 | - |  | Здание блока трансформаторных подстанций | -
4512 | - |  | Здание закрытого распределительного устройства | -
4513 | - |  | Здание ЗРУ с операторной КИПиА | -
4514 | - |  | Здание комплектной трансформаторной подстанции | -
4515 | 23702 |  | Здание преобразователей частоты | м2
4516 | 38628 |  | Пункт усилительный необслуживаемый | шт
4517 | 38629 |  | Пункт усилительный обслуживаемый | шт
4518 | - |  | Реакторная камера | -
4519 | 34101 |  | Трансформаторная подстанция | кВА/U
- | 34102 |  | Подстанция трансформаторная повышающая | кВА/Uвх/Uвых
- | 34103 |  | Подстанция трансформаторная понижающая | кВА/Uвх/Uвых
4520 | 35401 |  | Установка зарядная для электрокар | кВт*ч
4521 | - |  | Установка оборудования высокочастотной обработки линии электропередачи | -
4522 | - |  | Установка разделительного трансформатора | -
4523 | - |  | Установка согласующего трансформатора | -
4524 | - |  | Электрощитовая | -
4525 | - |  | Блочно-комплектное устройство с пунктами автоматического регулирования напряжения | -
4601-4699 |  |  | Объекты наружного электроосвещения, молниезащиты и заземления
4601 | - |  | Мачта осветительная | -
4602 | 32604 |  | Мачта прожекторная с молниеотводом | м
4603 | - |  | Молниеотвод | -
4604 | - |  | Установка глубинного заземлителя | -
4605 | - |  | Установка заземляющего устройства | -
4606 | - |  | Устройство частичного заземления нейтрали | -
- | 32601 |  | Мачта молниеотвод | м
- | 32602 |  | Мачта осветительная без молниеотвода | м
- | 32603 |  | Мачта осветительная с молниеотводом | м
- | 32606 |  | Мачты решетчатые из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки | м
- | 32607 |  | Радиомачты, отдельно стоящие | м
- | 32608 |  | Сооружение антенно-мачтовое | м
- | 32609 |  | Опора башенная антенная | м
4701-4799 |  |  | Линии электропередач воздушные и электротехнические коммуникации
4701 | - |  | Участок внеплощадочной сети ЭТК | -
4702 | - |  | Участок внутриплощадочной сети ЭТК | -
4703 | - |  | Участок линии электропередачи | -
4801-4899 |  |  | Объекты инфраструктуры (системы противопожарной защиты, комплексы технических средств охраны, связь)
4801-4859 |  |  | Объекты связи
4801 | 22703 |  | Блок-контейнер оборудования связи | м2
4802 | 22705 |  | Блок-контейнер радиооборудования | м2
4803 | 22701 |  | Здание радиорелейной станции | м2
4804 | 22706 |  | Здание телефонной станции | м2
4805 | 22707 |  | Здание узла связи | м2
4806 | - |  | Кабельная линия связи | -
4807 | - |  | Локальная вычислительная сеть | -
4808 | 32605 |  | Мачта радиорелейная | м
4809 | - |  | Опора антенная | -
4810 | - |  | Пост антенный | -
4811 | - |  | Радиорелейная линия связи | -
4812 | 31401 |  | Сеть связи | км | +
4813 | 31409 |  | Сеть диспетчерской связи | км | +
4814 | 31405 |  | Сеть фиксированной телефонной связи | км | +
4815 | - |  | Сеть передачи данных | -
4816 | 31407 |  | Сеть видеотелефонной и видеоконференцсвязи | км | +
4817 | 31404 |  | Сеть связи совещаний | км | +
4818 | 31412 |  | Сеть подвижной радиосвязи | км | +
4819 | 31411 |  | Сеть передачи данных систем телемеханики | км | +
4820 | 31803 |  | Система видеотелефонной и видеоконференцсвязи | кол-во точек подключения
4821 | 31804 |  | Система диспетчерской связи | кол-во точек подключения
4822 | - |  | Система оповещения персонала о сигналах ГО и ЧС, радиофикации, громкоговорящей распорядительно-поисковой и двусторонней диспетчерской связи | -
4823 | 31809 |  | Система промышленного видеонаблюдения | кол-во точек подключения
4824 | 31811 |  | Система связи совещаний | кол-во точек подключения
4825 | - |  | Система структурированная кабельная | -
4826 | - |  | Система электрочасофикации | -
4827 | - |  | Станция референцная | -
4828 | - |  | Участок внутриплощадочной сети СПБА | -
4829 | - |  | Система ТВ | -
4830 | - |  | Локальная вычислительная сеть. Структурированная кабельная система | -
4831 | - |  | Внутриплощадочные сети связи | -
4832 | - |  | Внеплощадочные сети связи | -
4833 | - |  | Локальная система оповещения | -
- | 22702 |  | Здание оборудования связи | м2
- | 22704 |  | Здание радиооборудования | м2
- | 31801 |  | Система оповещения | кол-во точек подключения
- | 31802 |  | Система абонентского радиодоступа | кол-во точек подключения
- | 31805 |  | Система конвенциональной радиосвязи | кол-во точек подключения
- | 31806 |  | Система космической связи "орбита" | кол-во точек подключения
- | 31807 |  | Система наземной транкинговой радиосвязи | кол-во точек подключения
- | 31808 |  | Система оповещения персонала о сигналах ГОиЧС, радиофикации, громкоговорящей распорядительнопоисковой и двусторонней диспетчерской связи | кол-во точек подключения
- | 31810 |  | Система связи с подвижными объектами | кол-во точек подключения
- | 31812 |  | Система спутниковой связи | кол-во точек подключения
- | 31813 |  | Система ТВ вещания | кол-во точек подключения
- | 31814 |  | Система телефонной связи | кол-во точек подключения
- | 31815 |  | Система телефонной УКВ-связи с подвижными объектами | кол-во точек подключения
- | 31816 |  | Станция телефонная автоматическая | кол-во точек подключения
- | 31817 |  | Система охранного видеонаблюдения | кол-во точек подключения
- | 33101 |  | Сооружения связи | комплект
- | 41401 |  | Линия (кабель) связи внутризоновая | км | +
- | 41402 |  | Линия связи радиорелейная | км | +
- | 41403 |  | Линия связи кабельная | км | +
- | 41404 |  | Линия (кабель) технологической связи местная | км | +
- | 41405 |  | Линия связи (кабель) надземная и подводная магистральная | км | +
- | 41406 |  | Линия связи соединительная телефонной сети | км | +
- | 41407 |  | Сооружение линейное кабельной линии технологической связи | м3
- | 41408 |  | Линия связи, прочие | км | +
- | 31402 |  | Сеть связи внутриплощадочная | км | +
- | 31403 |  | Сеть связи внеплощадочная | км | +
- | 31406 |  | Сеть связи и радиофикации | км | +
- | 31408 |  | Сеть локальная вычислительная | км | +
- | 31410 |  | Сеть локальная вычислительная. Структурированная кабельная система | кол-во точек подключения
4861-4899 |  |  | Объекты систем противопожарной защиты, комплексов технических средств охраны
4861 | 50201 |  | Комплекс технических средств охраны | м3 защищаемых объектов
4862 | - |  | Система контроля целостности газопровода | -
4863 | - |  | Система пожарной сигнализации, контроля загазованности и пожаротушения | -
4864 | - |  | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | -
4865 | - |  | Система пожарной сигнализации | -
4866 | - |  | Система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | -
4867 | - |  | Установка автоматическая пожарной сигнализации | -
4868 | - |  | Установка автоматическая пожаротушения | -
- | 50202 |  | Объектовая охранная сигнализация (ОБС) | кол-во точек контроля
- | 50203 |  | Периметральная охранная сигнализация (ОС) | м
- | 50204 |  | Система охранная телевизионная (СОТ) | кол-во точек мониторинга
- | 50205 |  | Система контроля и управления доступом (СКУД) | кол-во точек контроля/управл ения доступом
- | 50206 |  | Система тревожной сигнализации (СТС) | кол-во точек контроля
- | 50207 |  | Система контроля действий персонала (СКДП) | система
4901-4999 |  |  | Объекты КИП и А
4901 | - |  | Автоматизированная система управления технологическими процессами (допускается применять аббревиатуру - АСУ ТП) | -
4902 | - |  | Автоматизированная система управления энергоснабжением | -
4903 | - |  | Блок-бокс КИПиА и хозяйственно-бытовой | -
4904 | - |  | Блок-контейнер САУ | -
4906 | - |  | Внеплощадочные сети КИПиА | -
4907 | - |  | Внутриплощадочные сети КИПиА | -
4908 | - |  | Объединенный блок управления | -
4909 | - |  | Блок-бокс первичных датчиков | -
4911 | - |  | Объекты АСУ ТП, КИПиА | -
4913 | - |  | Шкаф телемеханики | -
4915 | - |  | АИИСКУЭ | -
4916 | 22333 |  | Блок-бокс узла подключения | м2
4999 | - |  | Блочно-модульная операторная с ГЩУ | -
- | 31301 |  | Сети автоматизации, КИПиА внеплощадочные | км | +
- | 31302 |  | Сети автоматизации, КИПиА внутриплощадочные | км | +
5005 | - |  | Комплекс термического обезвреживания отходов | -
5007 | - |  | Площадка пропарки спецтехники | -
5008 | - |  | Площадка хранения отходов | -
5101 | - |  | Участок внеплощадочной эстакады | -
5102 | - |  | Участок внутриплощадочной эстакады | -
5203 | 40712 |  | Подъездная автодорога | км
5206 | - |  | Переходная галерея энергетического модуля | -
5306 | - |  | Водопонижение и водоотведение | -
| 101 |  | Здания жилые
- | 10101 |  | Здание жилое контейнерное | м2
- | 10102 |  | Здание жилое монолитное | м2
- | 10103 |  | Здание жилое кирпичное | м2
- | 10104 |  | Здание жилое щитовое | м2
- | 10105 |  | Здание жилое, прочие | м2
| 235 |  | Здания подстанций электрических
- | 23501 |  | Здание подстанции электрической (кроме глубокого ввода) | м2
- | 23502 |  | Здание подстанции электрической глубокого ввода | м2
- | 23503 |  | Здание трансформаторной подстанции | м2
- | 23504 |  | Блок-бокс трансформаторной подстанции | м2
| 236 |  | Здания электростанций
- | 23603 |  | Здание электростанции | м2
- | 23604 |  | Корпус газовых турбин | м2
- | 23605 |  | Корпус паровых турбин | м2
- | 23608 |  | Плавучая электростанция | м2
| 237 |  | Здания энергетических установок и сетей
- | 23703 |  | Здание установки (станции) насосной теплофикационной | м2
- | 23704 |  | Здание установки (станции) утилизации тепла | м2
- | 23705 |  | Здание электрических и тепловых сетей | м2
- | 23706 |  | Здание электроэнергетики | м2
- | 23709 |  | Здание для энергетических установок | м2
- | 23710 |  | Блок-бокс электротехнических сооружений | м2
- | 23711 |  | Здание распределительного устройства | м2
- | 23713 |  | Здание распределительного устройства с операторной КИПиА | м2
| 239 |  | Здания мобильные титульные
- | 23901 |  | Здание мобильное конторы | м2
- | 23902 |  | Здание мобильное диспетчерской | м2
- | 23903 |  | Здание мобильное душевой с раздевалкой | м2
- | 23904 |  | Здание мобильное гардеробной с умывальной и сушилкой | м2
- | 23905 |  | Здание мобильное медицинского (фельдшерский пункт) здравпункта | м2
- | 23906 |  | Здание мобильное помещения для обогрева | м2
- | 23907 |  | Здание мобильное санузла | м2
- | 23908 |  | Здание мобильное инструментальной кладовой | м2
- | 23909 |  | Здание мобильное комната для приема пищи | м2
- | 23910 |  | Здание мобильного туалета | м2
| 240 |  | Здания общежитий
- | 24001 |  | Здание общежития контейнерное | м2
- | 24002 |  | Здание общежития мобильное вагон-дом | м2
- | 24003 |  | Здание общежития модульное | м2
- | 24004 |  | Здание общежития сборно-разборное | м2
| 241 |  | Здания ВЖГ
- | 24101 |  | Здания сборно-разборные жилые инвентарные | м2
- | 24102 |  | Здания мобильные жилые инвентарные | м2
- | 24103 |  | Здания мобильные бытового обеспечения инвентарные | м2
- | 24104 |  | Здания мобильные офисные инвентарные | м2
- | 24105 |  | Здания сборно-разборные питания инвентарные | м2
- | 24106 |  | Здания мобильные питания инвентарные | м2
- | 24107 |  | Здания модульные инвентарные | м2
- | 24108 |  | Здания мобильные медицинские инвентарные | м2
- | 24109 |  | Здания мобильные безопасности инвентарные | м2
- | 24110 |  | Здания сборно-разборные спортивные инвентарные | м2
| 243 |  | Здания прочее
- | 24307 |  | Здание метеостанции | м2
- | 24309 |  | Здание автопавильона | м2
- | 24311 |  | Здание бытовых помещений | м2
- | 24312 |  | Здание вспомогательных помещений | м2
- | 24316 |  | Здание холодильников | м2
- | 24317 |  | Здание теплиц | м2
- | 24319 |  | Здание плодоовощехранилищ | м2
- | 24320 |  | Здания (кроме жилых), прочие, не включенные в другие группировки | м2
| 301 |  | Аэродром
- | 30101 |  | Аэродром | м2
| 303 |  | Станция железнодорожная
- | 30301 |  | Станция сортировочная железнодорожная | м2
- | 30302 |  | Станция участковая железнодорожная | м2
- | 30303 |  | Станция грузовая железнодорожная | м2
- | 30304 |  | Станция промежуточная железнодорожная | м2
- | 30305 |  | Станция пассажирская железнодорожная | м2
| 304 |  | Сооружения спортивные
- | 30401 |  | Арена спортивная | м2
- | 305 |  | Оградительное сооружение | м2
- | 30501 |  | Оградительное сооружение железобетонное | м
- | 30502 |  | Оградительное сооружение металлическое | м
- | 30503 |  | Оградительное сооружение прочее | м
| 306 |  | Площадка
- | 30601 |  | Площадка автомобильной стоянки | м2
- | 30602 |  | Площадка для санобработки | м2
- | 30603 |  | Площадка приема ремонтных бригад | м2
- | 30610 |  | Площадка автостоянки с воздухообогревом для автомобильной и специальной техники | м2
- | 30615 |  | Площадка транспортная | м2
- | 30617 |  | Площадки производственные с покрытиями | м2
- | 30636 |  | Площадка поглощающих скважин | м2
| 308 |  | Полигон складирования бытовых отходов
- | 30801 |  | Карта складирования отходов | м2
- | 30802 |  | Полигон твердых коммунальных отходов | м2
| 343 |  | Сооружения электрических сетей
- | 34301 |  | Пункт электрический распределительный | кВ
| 353 |  | Установка дымоочистки
- | 35301 |  | Установка доочистки отходящих дымовых газов | м3/час
| 360 |  | Установка очистки газа от хлора и озона
- | 36001 |  | Установка очистки газа на головных водопроводных станциях от хлора и озона | м3/час
| 361 |  | Установка очистки газообразных и жидких углеводородов от сернистых соединений
- | 36101 |  | Установка очистки газообразных и жидких углеводородов от сернистых соединений | м3/час
| 362 |  | Установка переработки газа
- | 36201 |  | Установка выделения бутана | м3/час
- | 36202 |  | Установка выделения этана | м3/час
- | 36203 |  | Установка выделения пентана | м3/час
| 363 |  | Установка переработки гелия
- | 36301 |  | Установка получения гелиевого концентрата | т/час
- | 36302 |  | Установка выделения гелиевого концентрата, этана и широкой фракции углеводородов из природного газа | м3/час
- | 36303 |  | Установка извлечения из природного газа гелия с одновременным выделением фракции С2+ и азота | м3/час
- | 36304 |  | Криогенная гелиевая установка для ожижения гелия (КГУ) | м3/час
| 364 |  | Установка переработки и производства газовой серы
- | 36404 |  | Установка аминовой сероочистки газа | м3/час
- | 36405 |  | Установка подготовки и компримирования газа | м3/час
- | 36406 |  | Установка стабилизации и выветривания конденсата | т/сут
- | 36407 |  | Установка получения серы из кислого газа по методу Клауса (с одним или двумя конверторами) | т/сут
- | 36408 |  | Установка доочистки отходящих газов по методу «Сульфрен» | м3/час
- | 36409 |  | Установки доочистки отходящих газов с использованием процесса SCOT | м3/час
- | 36410 |  | Установка грануляции серы в воде | т/час
- | 36411 |  | Установка глубокой осушки обессеренного природного газа | м3/час
| 365 |  | Установка технологическая отбензинивания газов
- | 36501 |  | Установка низкотемпературной сепарации углеводородных компонентов (НТС) | м3/сут
- | 36502 |  | Установка низкотемпературной конденсации (НТК) или низкотемпературная конденсация и ректификация (НТКР) углеводородных компонентов | м3/сут
- | 36503 |  | Установка абсорбционного отбензинивания газов, включая НТА | м3/сут
- | 36504 |  | Установка адсорбционного отбензинивания газов | м3/сут
- | 36505 |  | Установка отбензинивания с абсорбционно-отпарной колонной (АОК) | м3/сут
| 366 |  | Установка технологическая переработки ШФЛУ
- | 36601 |  | Установка разделение ШФЛУ на газофракционирующих установках (УФУ) | т/сут
- | 36602 |  | Установка очистки ШФЛУ от сернистых соединений (с щелочной очисткой СУГ) | т/сут
| 367 |  | Установка технологическая получения технического углерода
- | 36701 |  | Установка получения технического углерода из природного газа и газового конденсата | т/час
- | 36702 |  | Установка производства термической сажи | т/сут
| 368 |  | Сооружения нефтегазоперерабатывающих предприятий
- | 36801 |  | Сооружения для сжижения, хранения и газификации газа | м3/сут
- | 36802 |  | Установка газофракционирующая | т/час
- | 36803 |  | Установка мембранного выделения гелиевого концентрата | м3/сут
- | 36804 |  | Установка получения дизельного топлива | т/сут
- | 36805 |  | Сооружения нефтегазоперерабатывающих предприятий прочие | м3/сут
| 369 |  | Сооружения газохимических предприятий
- | 36901 |  | Сооружения газохимических предприятий | м3/сут
| 370 |  | Установка по производству СПГ
- | 37001 |  | Установка по производству СПГ | т/сут
| 371 |  | Установка подготовки газа
- | 37104 |  | Установка, блок входных сепараторов | м3/час
- | 37105 |  | Установка, блок сепарации газа | м3/час
- | 37106 |  | Установка, блок фильтров-сепараторов газа | м3/час
- | 37107 |  | Сооружение головное по подготовке газа | м3/час
- | 37108 |  | Установка по очистке газа | м3/час
- | 37110 |  | Установка комплексной подготовки газа абсорбционная | м3/час
- | 37111 |  | Установка низкотемпературной конденсации (УНК) | м3/час
- | 37112 |  | Установка низкотемпературной сепарации (НТС) | м3/час
- | 37116 |  | Установка очистки газа адсорбционная | м3/час
- | 37117 |  | Установка очистки газа аминовая | м3/час
- | 37118 |  | Установка очистки газа от сероводорода | м3/час
| 372 |  | Установка подготовки нефтяного газа
- | 37201 |  | Установка подготовки нефтяного газа | м3/час
| 373 |  | Установка подготовки технологического газа
- | 37301 |  | Установка, узел подготовки буферного газа | м3/час
- | 37302 |  | Установка, узел подготовки газа на собственные нужды | м3/час
- | 37303 |  | Установка, узел подготовки импульсного газа | м3/час
- | 37304 |  | Установка, узел подготовки топливного газа | м3/час
- | 37305 |  | Установка, узел подготовки топливного и импульсного газа | м3/час
- | 37306 |  | Установка, узел подготовки топливного пускового и импульсного газа | м3/час
| 376 |  | Установка разделения/выделения газов
- | 37601 |  | Установка мембранного разделения | м3/час
| 381 |  | Установка термического обезвреживания
- | 38101 |  | Установка термического обезвреживания | м3/час
- | 38102 |  | Установка термического обезвреживания жидких стоков, КТОиЖС | м3/час
- | 38103 |  | Установка утилизации отходов ТКО | м3/час
| 407 |  | Дорога автомобильная
- | 40701 |  | Проезд площадок КС, ДКС, ПХГ, УКПГ | м
- | 40702 |  | Дорога автомобильная зимняя | км | +
- | 40703 |  | Дорога автомобильная вдольтрассовая | км | +
- | 40704 |  | Дорога автомобильная временная | км | +
- | 40705 |  | Дорога автомобильная с усовершенствованным капитальным типом дорожного покрытия | км | +
- | 40706 |  | Дорога автомобильная с усовершенствованным облегченным или переходным типом дорожного покрытия | км | +
- | 40707 |  | Дорога внутрихозяйственная | км | +
- | 40708 |  | Переезд автомобильный при пересечении газопровода | м
- | 40709 |  | Переезд автомобильный, через водную преграду | км | +
- | 40710 |  | Переезд автомобильный, через магистральный газопровод | км | +
- | 40711 |  | Проезд площадки линейной части | м
- | 40713 |  | Дорога автомобильная, прочие | км | +
| 408 |  | Дорога железная
- | 40801 |  | Железнодорожный путь | км | +
- | 40802 |  | Переход через железную дорогу | м
- | 40803 |  | Путь дорожно-ремонтный | км | +
| 409 |  | Дорога канатная
- | 40901 |  | Дорога канатная | км | +
| 410 |  | Мосты
- | 41001 |  | Мост автодорожный | км | +
- | 41002 |  | Мост железнодорожный | км | +
- | 41003 |  | Мост комбинированный | км | +
- | 41004 |  | Мост пешеходный | км | +
| 411 |  | Тоннель
- | 41101 |  | Тоннель | км | +
| 413 |  | Эстакада, галерея транспортная
- | 41301 |  | Галерея | м2
- | 41302 |  | Эстакада сетей внутриплощадочных | км | +
- | 41303 |  | Эстакада досмотра автотранспорта | км | +
- | 41304 |  | Внеплощадочные коммуникации | км | +
| 415 |  | Линии электропередач
- | 41501 | ВЛ | Линия электропередач воздушная | км | +
- | 41502 | НКЛ | Линия электропередач кабельная | км | +
| 416 |  | Сооружения тепловых сетей
- | 41601 |  | Сеть тепловая магистральная | км | +
| 417 |  | Водопровод
- | 41701 |  | Водовод внутприпромысловый | км | +
- | 41702 |  | Водовод магистральный | км | +
- | 41703 |  | Водопровод каналов, конструкций, станций | км | +
- | - | ВОС | Сооружения очистные водопроводные | -
| 418 |  | Сооружения линейные прочие
- | 41801 |  | Полосы взлетно-посадочные аэродромов, включая рулежные дорожки и аналогичные сооружения аэродромов, кроме зданий | м
- | 41802 |  | Трасса горнолыжная | км | +
- | 41803 |  | Сооружения линейные, прочие, не включенные в другие группировки | м
| 501 |  | Комплекс АСПС, КЗ и ПТ в составе следующих систем
- | 50101 |  | Автоматизированная система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией при пожаре (АСПС и СОУЭ) | кол-во точек подключения
- | 50102 |  | Система автоматизации контроля загазованности (АСКЗ) | кол-во точек подключения
- | 50103 |  | Система автоматизации пожарной автоматики (АСПТ) | кол-во точек подключения
- | 50104 |  | Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС) | кол-во точек подключения
- | 50105 |  | Система автоматического контроля выбросов (АСКВ) | кол-во точек подключения
- | 50106 |  | Автоматизированная система управления технологическими процессами (АСУТП) | кол-во точек подключения
- | 50107 |  | Автоматизированная система управления энергоснабжением (АСУ Э) | кол-во точек подключения
- | 50108 |  | Автоматизированная система управления электроснабжением (АСУ ЭС) | кол-во точек подключения
- | 50109 |  | Система автоматического управления (САУ) | кол-во точек подключения
- | 50110 |  | Система линейной телемеханики (СЛТМ) | кол-во точек подключения
- | 50111 |  | Система оперативного диспетчерского управления (СОДУ) | число обрабатываемых параметров
- | 50112 |  | АНИС КУЭ | число обрабатываемых параметров
- | 50113 |  | Автоматизированная система контроля целостности газопровода | км | +
- | 50114 |  | Система мониторинга наружной коррозии | кол-во точек мониторинга
- | 50115 |  | Система мониторинга внутренней коррозии | кол-во точек мониторинга
- | 50116 |  | Система электрохимической защиты | кол-во точек мониторинга
| 386 |  | Сооружения площадные прочие
- | 38601 |  | Амбар отстойник для проведения гидроиспытаний | м
- | 38604 |  | Участки инженерной защиты (противооползневые, противолавинные) | м2
- | 38606 |  | Пожарный щит | шт
- | 38608 |  | Досмотровая зона | м
- | 38611 |  | Выгреб | м
- | 38630 |  | Лежачий полицейский | шт
- | 38631 |  | Ледовая переправа | шт
- | 38632 |  | Звукосигнальная установка | шт
- | 38633 |  | Светящий буй морской | шт
- | 38634 |  | Радиолокационный маяк-ответчик | шт
- | 38635 |  | Светящий навигационный знак | шт
- | 38636 |  | Швартовый гак | шт
- | 38637 |  | Отбойное устройство | шт
- | 38638 |  | Маневровое устройство | шт
- | 38639 |  | Подпорная стенка | м
- | 38640 |  | Противоэрозионные сооружения | шт
- | 38641 |  | Открытая мелиоративная система в полосе строительства газопровода | шт
- | 38642 |  | Закрытая мелиоративная система в полосе строительства газопровода | шт
- | 38643 |  | Коффердам | шт
- | 38644 |  | Трубная соединительная секция (ТСС) | м
- | 38645 |  | Электродренажная установка | шт
- | 38646 |  | Арык | м
- | 38647 |  | Каптаж | шт
- | 38649 |  | Котлован стартовый | м3
- | 38650 |  | Сооружения площадные, прочие, не включенные в другие группировки | м3
| 311 |  | Резервуары/емкости/цистерны кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов
- | 31101 |  | Резервуар, емкость, газгольдер, прочее | м3
- | 31103 |  | Цистерна (бак), резервуар, емкость, емкость из черных металлов и алюминия | м3
- | 31106 |  | Испаритель азота | м3
- | 31110 |  | Резервуар, емкость аварийная | м3
- | 31111 |  | Резервуар, емкость дренажно-аварийная | м3
- | 31112 |  | Резервуар, емкость аварийная ШФЛУ | м3
- | 31113 |  | Резервуар, емкость артезианской воды | м3
- | 31114 |  | Резервуар, емкость буферная | м3
- | 31115 |  | Резервуар, емкость вакуум-сборника | м3
- | 31116 |  | Резервуар, емкость грязеотстойник | м3
- | 31117 |  | Резервуар, емкость дегазатор конденсата | м3
- | 31118 |  | Резервуар, емкость для повторного использования воды после промывки фильтров | м3
- | 31119 |  | Резервуар, емкость дренажная | м3
- | 31120 |  | Резервуар, емкость дренажная бензина | м3
- | 31121 |  | Резервуар, емкость дренажная дизельного топлива | м3
- | 31122 |  | Резервуар, емкость дренажная ДЭГа/ТЭГа/МЭГа | м3
- | 31123 |  | Резервуар, емкость дренажная дэга и метанола | м3
- | 31124 |  | Резервуар, емкость дренажная керосина | м3
- | 31125 |  | Резервуар, емкость дренажная конденсата, пластовая вода | м3
- | 31126 |  | Резервуар, емкость дренажная масла | м3
- | 31127 |  | Резервуар, емкость дренажная метанола | м3
- | 31128 |  | Резервуар, емкость дренажная моторного топлива | м3
- | 31129 |  | Резервуар, емкость дренажная нефти | м3
- | 31130 |  | Резервуар, емкость дренажная подтоварной воды | м3
- | 31131 |  | Резервуар, емкость дренажная приемная | м3
- | 31132 |  | Резервуар, емкость дренажная рассола | м3
- | 31133 |  | Резервуар, емкость дренажная теплоагента | м3
- | 31134 |  | Резервуар, емкость задавочного раствора | м3
- | 31135 |  | Резервуар, емкость запаса воды для мойки | м3
- | 31136 |  | Резервуар, емкость производственного и противопожарного запаса воды | м3
- | 31137 |  | Резервуар, емкость противопожарного запаса | м3
- | 31138 |  | Резервуар, емкость запаса гликоля | м3
- | 31139 |  | Резервуар, емкость запаса пенообразователя | м3
- | 31140 |  | Резервуар, емкость запаса питьевой воды | м3
- | 31141 |  | Резервуар, емкость запаса противопожарного | м3
- | 31142 |  | Резервуар, емкость запаса хозяйственно-питьевой воды | м3
- | 31143 |  | Резервуар, емкость изомеризации пентан-гексановой фракции | м3
- | 31144 |  | Резервуар, емкость накопитель воды | м3
- | 31145 |  | Резервуар, емкость накопитель дождевых сточных вод | м3
- | 31146 |  | Резервуар, емкость одоранта | м3
- | 31147 |  | Резервуар, емкость осветлитель | м3
- | 31148 |  | Резервуар, емкость разделения конденсата | м3
- | 31149 |  | Резервуар, емкость расходная | м3
- | 31150 |  | Резервуар, емкость расходная амина | м3
- | 31151 |  | Резервуар, емкость расходная бензина и дизельного топлива | м3
- | 31152 |  | Резервуар, емкость расходная дизельного топлива | м3
- | 31153 |  | Резервуар, емкость расходная ингибитора коррозии | м3
- | 31154 |  | Резервуар, емкость расходная конденсата и моторных топлив | м3
- | 31155 |  | Резервуар, емкость расходная масел | м3
- | 31156 |  | Резервуар, емкость расходная метанола | м3
- | 31157 |  | Резервуар, емкость расходная рик | м3
- | 31158 |  | Резервуар, емкость рефлюкса | м3
- | 31159 |  | Резервуар, емкость сбора бытовых сточных вод | м3
- | 31160 |  | Резервуар, емкость сбора дождевых сточных вод | м3
- | 31161 |  | Резервуар, емкость сбора дренажных сточных вод | м3
- | 31162 |  | Резервуар, емкость сбора жидкого хладагента | м3
- | 31163 |  | Резервуар, емкость сбора конденсата | м3
- | 31164 |  | Резервуар, емкость сбора нефти | м3
- | 31165 |  | Резервуар, емкость сбора обессоленного гликоля | м3
- | 31166 |  | Резервуар, емкость сбора очищенных сточных вод | м3
- | 31167 |  | Резервуар, емкость сбора продуктов очистки газа | м3
- | 31168 |  | Резервуар, емкость сбора промышленных сточных вод | м3
- | 31169 |  | Резервуар, емкость сбора чистых сточных вод | м3
- | 31170 |  | Резервуар, емкость сбора шлама | м3
- | 31171 |  | Резервуар, емкость слива масла | м3
- | 31172 |  | Резервуар, емкость слива топлива | м3
- | 31173 |  | Резервуар, емкость слива флотопена | м3
- | 31174 |  | Резервуар, емкость теплоносителя | м3
- | 31175 |  | Резервуар, емкость усреднитель | м3
- | 31176 |  | Резервуар, емкость учебная | м3
- | 31177 |  | Резервуар, емкость факельной системы | м3
- | 31178 |  | Резервуар, емкость хранения нефтеконденсатной смеси | м3
- | 31179 |  | Резервуар, емкость хранения пенообразователя | м3
- | 31180 |  | Резервуар, емкость хранения товарной нефти | м3
- | 31181 |  | Резервуар, емкость хранения ШФЛУ | м3
- | 31182 |  | Резервуар, емкость экспанзерная, выветриватель | м3
- | 31183 |  | Резервуар, емкость, газгольдер полистовой сборки | м3
- | 31184 |  | Резервуар, емкость, газгольдер полистовой сборки горизонтальный | м3
- | 31185 |  | Резервуар, емкость, газгольдер рулонированный | м3
- | 31186 |  | Резервуар, емкость, газгольдер рулонированный вертикальный цилиндрический | м3
- | 31187 |  | Резервуар, емкость, газгольдер, возводимый комбинированным способом | м3
| 310 |  | Резервуары/емкости для сжатых или сжиженных газов
- | 31001 |  | Емкости для хранения сжиженного газа для коммунально-бытовой газификации городов | м3
- | 31002 |  | Емкости из черных металлов и алюминия для сжатых или сжиженных газов прочие, не включенные в другие группировки | м3
- | 31003 |  | Емкости металлические для сжатых и сжиженных газов прочие | м3
- | 31006 |  | Ресиверы топливного газа | м3
- | - | УТТиСТ | База управления технологического транспорта и специальной техники | - | -
- | - | БО | База обеспечения | - | -
- | - | ПСФ | Пожарно-спасательное формирование | - | -
- | - | ГГР | Сети газораспределения | - | -
- | - | ПРГ | Пункт редуцирования газа | - | -

## Дубли
Диапазон кодов, код | Код вида | Код букв | Наименование зданий, сооружений, систем и установок | Ед. изм.
1017 | 34502 |  | Узел крановый | узел
1103 | - | КУ | Крановый узел | - | +
1106 | 34401 |  | Узел запуска и/или приема внутритрубных устройств | узел | +
- | 34402 | УЗОУ | Узел запуска внутритрубных устройств | узел
- | 34403 | УПОУ | Узел приема внутритрубных устройств | узел